长风码头开放配套系统集成项目
公开招标文件
项目编号：2024-12-17
南通电子口岸有限公司印制
地址:南通市崇川区166号外贸中心2号楼3楼
邮政编码：226000
南通电子口岸网站：https://www.nteport.con
目      录
第一部分  招标公告
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求说明
第四部分  开标和评标
第五部分  合同签订与验收付款
第六部分  质疑提出和处理
第七部分  响应文件组成
第八部分  投标响应文件格式
第一部分  招标公告
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，参照《中华人民共和国政府采购法》（简称：《政府采购法》）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，南通电子口岸有限公司（简称：采购人）拟对长风码头开放配套系统集成项目进行公开招标采购，现采用公开招标方式，符合资格条件的投标人均可参与投标。现公告如下：

一、项目名称及编号：

项目名称：长风码头开放配套系统集成项目
采购文件编号：2024-12-17
二、项目基本情况：
本项目采购招标控制价：人民币4870000.00元，（大写：肆佰捌拾柒万元整）最终报价超过采购招标控制价的为无效响应文件。
项目建设履行期限：自合同签订之日起30日内完成建设及移交。
三、项目需求说明：

项目需求说明详见“第三部分项目需求说明”，请仔细研究。
四、投标人资格要求（根据项目大小、实施要求进行规定）
（一）符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法定代表人的身份证明；

2、上一年度的财务报告（成立不满一年不需提供）；

3、近一年内依法缴纳税收和社会统筹保险的相关证明材料；

4、提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖投标人公章，必须提供）；

5、提供“具备履行本采购所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺。（包含技术开发、技术咨询、技术服务等，加盖投标人公章，必须提供）。
（二）采购人其他要求：

本项目不接受联合体形式的投标及任何形式的分包或转包。

五、公告期限

自公告在“南通电子口岸”网站发布之日起5个工作日。
六、投标保证金

本项目投标保证金：￥50000.00(人民币伍万元整)。

投标保证金形式：投标保证金从投标人的账户转出，采用电汇（提供电汇底单）、网银转账（提供网银转账截图）、或者金融机构、担保机构出具的保函形式提交，不接受其他形式作为投标保证金。投标人应在递交投标文件时将投标保证金缴纳凭证随投标文件一同提交。单独密封，递交投标文件时单独递交。
开户行：交通银行南通城东支行

账号：326008604011000176312

账户名：南通电子口岸有限公司

联系人：蒋经理

联系电话：0513-59999628

注：为便于及时准确地核实投标人的保证金是否到账，投标人应在汇款附言里注明：（项目名称）投标保证金。
七、投标人报名、下载采购文件、响应文件递交

1、凡符合资格要求且有意参加投标者，请于本公告发布之日起5个工作日内南通电子口岸网站https://www.nteport.com下载采购文件。
2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购单位概不负责。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通电子口岸”网站发布的信息更正公告，不另行通知。

4、招标文件的电子版本，以公布在南通电子口岸网站的为准。

5、投标响应文件接收信息：

（1）投标响应文件接收开始时间：2024年12月17日下午15:00 

（2）投标响应文件接收截止时间：2024年12月24日下午15:00

（3）投标响应文件接收地点：南通电子口岸有限公司

（4）投标响应文件接收人：章艳阳  联系电话：0513-59999660 
（5）开标时间：2024年12月24日下午15:00
（6）开标地点：南通市北大街166号外贸中心2号楼3楼

八、本项目联系事项

采购人（单位名称）南通电子口岸有限公司

联系人：宋栋梁  

联系电话：0513-59999634。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、响应文件制作份数要求：

详见响应文件“第七部分 响应文件组成”的具体要求。

十、评标流程简介
采购公司纪检人员及群众监督员对投标文件进行拆封，评委会专家对投标投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人现场告知原因。评委会对合格投标人的商务技术标评审打分，汇总并公布商务技术标得分后，采购人当众拆封（解密）价格标进行现场唱标，最后汇总两部分得出总分，总分最高的为中标供应商。
第二部分  投标须知
一、招标文件由采购人解释

1、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人或采购单位视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、份数和签署
1、投标人按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经法定代表人或授权人签字并加盖公章。

2、响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。同时将响应文件的电子版拷贝U盘，一并提交给招采购人。
四、响应文件的密封及标记

1、投标人应将商务技术响应文件正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

2、投标人应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

3、价格响应文件须单独密封，不得出现于其他响应文件中。

4、响应文件（原件包、资格审查证明材料、价格标、商务技术标）密封后封面分别标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章，并注明于开标前不得启封。

5、本公司将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。

五、投标报价

1、投标人必须就所有内容进行报价，少报无效。

2、报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用及相关服务费等）。

3、一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

4、本次招标只进行一次报价，价格响应文件将作为评标小组评定成交供应商的依据。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。本公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

七、保证金退还

未成交的供应商保证金在项目评标结束后原额退还；成交供应商保证金在采购合同签订后5个工作日内原额退还。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

投标人在采购规定开始时间无故迟到的，采购人有权收取其保证金的10%作为违约金。

已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据采购情况退出评审。采购人应当退还退出采购的投标人的保证金。

八、相关费用

1、投标人承担参与采购可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

2、采购人不收取任何费用。 

第三部分  项目需求说明

请投标人在报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
1、建设需求内容

长风码头开放配套系统集成项目主要建设内容如下：

1）海关信息化系统

海关视频监控系统、海关办公基础网络系统、海关无线覆盖系统、海关门禁系统、海关专业机房系统、海关机房环境监控系统、海关配套设施。
2）海事信息化系统

海事视频监控系统、海事门禁系统、海事办公基础网络系统、海事专业机房系统、海事配套设施。
3）边检信息化系统

边检视频监控系统、海事办公基础网络系统、海事专业机房系统、边检配套设施。
联检部门专线网络布设

联检部门后方办公用房和值班宿舍的软装及设施安装与采购（不含后方办公用房和值班宿舍的硬装和走线施工及材料采购）

6）后方办公用房和值班宿舍的硬装和走线的设计

2、技术要求
1）海关智能卡口系统需要实现与海关物流监控管理系统进行数据交互功能，卡口系统与后台系统的数据交互接口按照总署《海关卡口前端设备集成技术规范》接口规范及金关工程二期工程标准《海关物流监控前端集成系统建设数据接口》JGST14—2015。

海关视频监控系统需与南通海关视频监控平台系统无缝对接，兼容前后系统。满足南通海关，南京海关，海关总署的三级联动组网架构和组网安全，权限系统可实现多级联动，且高级权限可以随时接管打断低级权限，确保三级海关在系统使用上的顺畅，确保企业日常监管工作的有序顺利开展。根据海关联检单位提出监管区域视频监控系统的巡检要求,配置定制开发的前端运维模组和巡检网关平台，对前端设备的光信号状态、RJ45网络信号状态、电源状态、温湿度状态、挂载设备状态进行监测。同时具备远程自动重合闸、电源重启等功能。后端系统可以24小时监测摄像机在线数量和在线率，同时生成各类统计报表，并对各类告警事件进行提示。

海关机房环境监测系统需与南通海关机房环境监测系统无缝对接，兼容前后系统。海关机房环境监测系统需采用主从多级服务架构，即各前端从服务节点可独立管理本节点的环控设备，同时各前端从服务节点数据上传到南通海关本部综合远程监控系统主服务节点进行集中监控统一管理。同时需提供额外的巡检服务，确保日常及各大小节假日系统的稳定运行。由于南通海关目前所有前端节点都采用的是模块化结构的系统，因此新的前端节点也需采用模块化结构的系统。为了数据采集的稳定性和灵敏度，南通海关综合远程监控系统采用RS485作为通讯方式，同时配备智能设备的通讯转换模块。因此本次建设的海关机房环境监测系统也需采用同样的通讯方式。

2）海事视频监控系统需与南通海事视频监控平台系统无缝对接，兼容前后系统。

3）边检信息化系统需与南通边检视频监控平台系统无缝对接，兼容前后系统。

3、采购清单内容

	海关信息化系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	建议品牌
	单位
	数量
	备注 

	一、海关智能卡口系统
	
	
	
	

	卡口：1条双向货车通道，1条双向人行通道
	
	
	
	

	1、车辆光学车牌识别系统
	套
	2
	

	1
	一体车牌摄像机
	400万像素 1/1.8" 逐行扫描CMOS，最大分辨率可达2688*1520@25fps；
外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体；
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
最低照度：彩色0.0021Lux@(F1.2,AGC ON) ，黑白0.00021Lux @(F1.2,AGC ON)
 快门：1秒至1/100,000秒 
镜头： C/CS接口，自动光圈 DC驱动 
压缩标准：视频压缩标准 H.264 / MPEG4 / MJPEG 
智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测
 闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选，支持频闪 
工作温度湿度： -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 
	海康威视、天地伟业、宇视
	套
	2
	

	2
	车头车身补光灯
	交流AC220V50HZ输入；
照明角度：40度；
最大功率：60W；
色温：5000K~7000K
工作环境温度： -25℃～+60℃
防护等级：IP66
	耀弘、路之达、中脉
	套
	2
	

	3
	防护罩安装支架
	防锈、金属材质
	国产优质
	套
	2
	

	4
	摄像机安装杆件
	防锈，抗风，高>=2.5米，立杆直径>=89mm,壁厚>3mm
	国产优质
	套
	2
	

	5
	光学车牌识别系统
	实现车辆过卡时自动抓拍车牌图像并识别，抓拍车头图片，符合海关标准。
车牌识别率≥98%，车牌识别速度＜300毫秒；
	定制开发
	套
	2
	

	2、卡口自动放行控制系统
	套
	2
	

	1
	通道工控机
	（CPU：飞腾D2000（八核）， 搭载16G内存，1T机械硬盘，2*LAN、4*USB2.0，2*USB3.0、4*RS232；独立显卡，搭载麒麟V10桌面操作系统，4U上架式整机）
	华北工控、研华、研祥
	台
	2
	

	2
	操作系统
	载麒麟V10桌面操作系统
	国产优质
	套
	2
	

	3
	加密锁
	网络时钟锁
	国产优质
	套
	2
	

	4
	信号控制处理器
	工业级PLC控制设备；输入：6路以上；输出：6路以上；信号输入电压：24VDC；
继电器输出电压：240VAC；
通信端口：RJ45
工作温度：-20℃～50℃；
工作湿度：小于90%(无凝结)
	摩莎、西门子、三菱
	台
	2
	

	5
	通道室外设备箱
	金属外壳，室外安装，内置设备固定支架，防水防锈，尺寸定制
	国产定制
	台
	2
	

	6
	提示屏
	像素点间距;8mm 　
分辨率：64*32
总像素（点）:2048
通信方式：TCP/IP
使用环境温度：-35℃～65℃；
环境湿度：≤95%
	南集、丰利源、强力巨彩
	套
	2
	

	7
	安装立件
	防锈，抗风,主立杆直径>=89mm,壁厚>3mm
	国产优质
	套
	2
	

	8
	工业级网络交换机（室外）
	2个千兆光8个千兆电千兆非网管型导轨式工业以太网交换机（含光模块）；
光口、电口：10/100/1000Mbps；
网络标准：支持IEEE 802.3 IEEE802.3u.IEEE802.3z；
光口：2个LC口；
电口：8个千兆网口；
电源特性：DC9-60V、AC110-240V；
工作温度：-40℃～85℃；
安装方式：工业导轨式。
	源拓、奥科、东土
	台
	2
	

	9
	室内机柜
	42U标准机柜，600*1000*2000mm
	图腾、一舟、德塔森特
	套
	1
	

	10
	机柜显示器
	21“液晶显示屏；最佳分辨率：1920 x 1080 ；屏幕比例：16:9；亮度：250cd/㎡
	三星、联想、AOC
	台
	1
	

	11
	机柜KVM切换器
	切换器端口：8口
	迈拓维矩、胜为、锐盾
	台
	1
	

	12
	键盘、鼠标
	光电鼠标及键盘，USB接口
	双飞燕、惠普、罗技
	套
	1
	

	13
	通道电子挡杆及配套红绿灯
	杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料，杆长≥3.0米；栏杆的更换简单、方便；自动挡杆单次起/降时间≤1.6s，寿命大于150万往复次；电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。
红绿灯，双色高亮LED灯，与挡杆主机联动显示.
	德亚、富士、捷顺
	台
	2
	

	14
	触发雷达
	发射频率：24~24.25GHz；
发射功率：≤10mw；
波束宽度：防砸:俯仰12°水平34°；
触发:俯仰34°水平12°；
响应时间：1ms；
触发距离：10m可编程；
检测区域：横向宽度0.5m；
工作电压：9~12V DC；
工作电流：＜0.2A；
功耗：＜2W。
	德亚、富士、捷顺
	套
	3
	

	15
	前端代理软件
	符合海关标准要求，负责前端采集系统与后台系统进行数据交互，实现前端采集数据转发集中监控中心或海关后台系统进行处理，接收后台返回的控制指令转发给前端采集系统进行处理。
	定制开发
	套
	2
	

	16
	放行控制系统
	定制软件，符合海关标准，配套设备每台均安装该系统软件，通过智能卡口前端系统采集车辆过卡信息，将信息上传给后台海关物流监控系统比对处理，并接收其返回的放行指令，根据放行指令控制通道挡杆放行。 
	定制开发
	套
	2
	

	17
	卡口人工抬杆追溯软件系统
	实现卡口放行异常时，通过系统记录异常放行操作的相关记录，包括视频、车牌号、时间、异常放行的原因、人工操作抬杆等信息
	定制开发
	套
	2
	

	3、对接南京关卡口集中监控系统
	套
	1
	

	1
	卡口远程监控系统
	海关监管人员，对车辆过卡数据远程实时显示，人工补采、人工放行等功能，与南京关现有卡口集中监控系统兼容。
	定制开发
	套
	1
	

	2
	网管型网络交换机（室内）
	1.提供不少于24个千兆电接口，不少于4个千兆光口，全部接口可用。
2.整机交换容量≥300G，整机包转发≥51M。
3.提供基于端口的VLAN、支持基于协议的VLAN，支持基于MAC地址的VLAN。
4.提供IGMP/IGMP Snooping、PIM Snooping、MLD Proxy。
5.提供IPv4 静态路由、支持IPv6 静态路由，提供DHCP Server功能。
6.提供快速环网保护协议，提供RSTP/MSTP功能，提供PVST功能。
7.提供动态下发VLAN、ACL、QOS功能，提供端口隔离、端口认证、MAC认证等功能
	华三、华为、神州数码
	台
	1
	

	3
	光纤模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	华三、华为、神州数码
	个
	4
	

	4
	远程监控客户端PC
	CPU:I5或以上，内存4G，硬盘500G，显示器21"LED
	联想、惠普、华硕
	台
	1
	

	5
	接入南京海关卡口集中监控控系统
	与南京海关卡口集中监控控系统进行对接，实现后台系统比对后控制自动抬杆放行
	定制开发
	套
	1
	

	4、卡口防雷设备
	套
	2
	

	1
	卡口电源线路防雷设备
	 适用电源：220/380V； 最大工作电压：AC320V； 最大容通电流：20kA (8/20μs)； 电压保护水平：<1200 V
	科佳、安迅、雷巽源
	套
	2
	

	2
	卡口通信线路防雷设备
	工作电压：12V/6V；最大允许工作电压：18V/9V；最大容通电流：≥3000A；反应速度：10的-12次方（秒）；损耗：<0.2dB
	科佳、安迅、雷巽源
	套
	4
	

	5、通道监控系统
	套
	1
	

	1
	网络一体枪机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
最大分辨率：≥200W；
最大红外距离：≥30米；
镜头：2.7mm～13.5mm；
支持H.265/H.264；
防护等级IP67；
工作温度-40～60℃、湿度＜95%。
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	2
	

	2
	防护罩安装支架
	定制，不锈钢材质
	国产优质
	套
	2
	

	3
	视频服务器
	网络视频输入:16路；
网络视频接入带宽：256Mbps；
音频输出：2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）；
预览分割：1/4/6/8/9/16画面；
录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF；
同步回放：16路；
支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；
最大容量：每个接口支持容量最大10TB的硬盘。
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	1
	

	4
	监控硬盘
	6T容量,7200转
	海康威视、西数、希捷
	块
	2
	

	5
	网管型网络交换机（室内）
	1U机架式
交换容量：≥330Gbps、包转发率：≥96Mpps；
24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；
带网管功能；
电源电压：AC 100-240V，50-60Hz；
环境工作温度：0～40℃；
工作湿度：5%-95%（非凝露）。
	华三、华为、神州数码
	台
	1
	

	6
	光模块
	SFP光纤模块、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	华三、华为、神州数码
	块
	1
	

	7
	工业交换机
	1个千兆光8个千兆电千兆非网管型导轨式工业以太网交换机（含光模块）；
光口、电口：10/100/1000Mbps；
网络标准：支持IEEE 802.3 IEEE802.3u.IEEE802.3z；
光口：1个LC口，单模双纤；
电口：8个千兆网口；
电源特性：DC9-60V、AC110-240V；
工作温度：-40℃～85℃；
安装方式：工业导轨式。
	源拓、奥科、东土
	台
	1
	

	8
	摄像机安装杆件
	防锈，抗风，高>=2.5米，立杆直径>=89mm,壁厚>3mm
	国产优质
	套
	2
	

	9
	室外设备箱
	不锈钢材质，内置空开、风扇、温控及安装支架等
	国产优质
	套
	1
	

	6、人行通道系统
	套
	1
	

	1
	人员通道摆闸（单摆）
	箱体材质：SUS304，顶盖厚度1.5mm，±10% 
门翼材质：不锈钢/亚克力(可选) 
电机类型：直流无刷电机 
红外对数：6对 
使用场景：IP54 室内外 
设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 
通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 
电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W 
工作温度：-30℃~70℃ 
物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 
通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
	海康威视、富士、捷顺
	套
	2
	

	2
	人脸识别设备
	操作系统：嵌入式Linux操作系统； 
屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能；
人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；
通信方式：有线网络、WiFi；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：配合人员通道安装；
工作电压： DC 12V/2A
	海康威视、富士、捷顺
	套
	2
	

	3
	工业交换机
	2个千兆光8个千兆电千兆非网管型导轨式工业以太网交换机（含光模块）；
光口、电口：10/100/1000Mbps 
网络标准：支持IEEE 802.3 IEEE802.3u.IEEE802.3z；
光口：2个LC口，单模双纤；
电口：8个千兆网口；
电源特性：DC9-60V、AC110-240V；
工作温度：-40℃～85℃；
安装方式：工业导轨式。
	源拓、奥科、东土
	台
	1
	

	4
	网管型网络交换机（室内）
	1U机架式
交换容量：≥330Gbps、包转发率：≥96Mpps；
24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；
带网管功能；
电源电压：AC 100-240V，50-60Hz；
环境工作温度：0～40℃；
工作湿度：5%-95%（非凝露）。
	华三、华为、神州数码
	台
	1
	

	5
	光纤模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	华三、华为、神州数码
	块
	2
	

	6
	生物信息采集仪
	3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）
	海康威视、富士、捷顺
	台
	1
	

	7
	人行通道授权管理平台
	支持客户端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
	海康威视、富士、捷顺
	套
	1
	

	8
	客户端PC
	CPU：I5或以上，内存：4G或以上，硬盘：500GB或以上，独立显卡，显示器：21"LED，含键盘鼠标
	联想、惠普、华硕
	台
	1
	

	7、卡口辅助材料
	套
	2
	

	1
	电源线
	RVV3*2.5（国标）
	国产优质
	米
	300
	

	2
	电源线
	RVV2*1.0（国标）
	国产优质
	米
	400
	

	3
	控制线
	RVV2*0.5（国标）
	国产优质
	米
	300
	

	4
	信号控制线
	RVVP4*0.75（国标）
	国产优质
	米
	300
	

	5
	信号控制线
	RVVP6*0.5（国标）
	国产优质
	米
	200
	

	6
	六类网线（室外）
	UTP-CAT.6，室外防水
	国产优质
	箱
	3
	

	7
	其他辅材
	光纤辅材及其它
	国产优质
	套
	2
	

	8、配套土建
	项
	1
	

	1
	卡口安全岛
	长度7米，高0.2米，宽1米，四周砖混结构，表面C25细石砼浇注，岛内留有一个弱电井，预埋设备基础管线，管线详见卡口设计图。
	国产优质
	项
	1
	

	二、海关视频监控系统
	
	
	
	

	1
	400w高清球机
	支持AI开放平台（AIOP），支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传
支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光100
支持最大2688 × 1520 @25 fps高清画面输出
支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with Light
支持人、非机动车、车辆混行抓拍，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储
支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式
IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境
★支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（公安部检验报告证明）
★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（公安部检验报告证明）
★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	7
	

	2
	200W高清枪机
	最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测
支持萤石平台接入
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境
1个内置麦克风
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态：120 dB 
景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞
4 mm：2.1 m~∞
6 mm：3.5 m~∞ 
8 mm：4 m~∞ 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.6°，对角视场角：126.5°
4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°
6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.6°
8 mm，水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角视场角：49.2° 
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持
补光灯类型：柔光灯 
最大图像尺寸：1920 × 1080
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸：235 × 120 × 125 mm
设备重量：620 g
带包装重量：800 g 
防护：IP66 
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	6
	

	3
	200W高清半球
	最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景
支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测
支持萤石平台接入
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储
支持1路音频输入，1路音频输出，支持1路报警输入，1路报警输出
1个内置麦克风，高清拾音
支持1路DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电
符合IP66，IK10，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸：1920 × 1080
最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°
4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9°
6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8°
8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
红外波长范围：850 nm 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展： 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
内置麦克风：支持1个内置麦克风
音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 
产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm
包装尺寸：150 × 150 × 141 mm
设备重量：490 g
带包装重量：660 g
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6.6 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 
防护：IP66，IK10 
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	2
	

	4
	2400W全景摄像机
	6个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达9040*2656@30 fps
视场角：水平270°，垂直110°
星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）
细节摄像机
1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520@30 fps
星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR
40倍光学变倍，16倍数字变倍
水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）
采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达300m
系统参数
【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能
【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米
【全景】支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径150米，推荐：在封闭式道路中可以做拥堵事件检测，推荐在高速、环线、快速路或者主干线
【细节】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能
【细节】支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心
支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标
支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪
光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计
支持GB35114A级安全加密
AI-ISP：细节球机采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持北斗卫星定位
★支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。（以公安部检验报告为准）
★支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。（以公安部检验报告为准）
★支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。（以公安部检验报告为准）
★支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（以公安部检验报告为准）
★摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（以公安部检验报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	1
	

	5
	球机支架
	定制
	国产优质
	个
	7
	

	6
	枪机支架
	定制
	国产优质
	个
	6
	

	7
	全景摄像机支架
	定制
	国产优质
	个
	1
	

	8
	硬盘录像机
	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：320Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 
★可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像（以公安部检测报告为准）
★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（以公安部检测报告为准）
★显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项（以公安部检测报告为准）
★设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览（以公安部检测报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	2
	

	9
	硬盘
	3.5 HDD,8TB,5400RPM, 256MB, SATA 6Gb/s
	海康威视、西数、希捷
	块
	20
	

	10
	监控抱杆
	定制
	国产优质
	根
	4
	

	11
	监控立杆
	6米，管径165，壁厚4含基础、定制
	国产优质
	根
	5
	

	12
	海关视频检测安全网关平台
	1.配套软件具有运维管理功能，可查看并实时在线分析摄像机在线率、箱体在线率、可全局统计分析市电停电、网线故障、摄像机故障、光传输设备故障、非法取电、水浸告警、电压异常、电流异常、温度异常等异常情况、历史走势
2.可对前端设备光信号状态、RJ45 网络信号状态、电源状态、温湿度状态、挂载设备状态进行监测，具备远程自动重合闸、电源重启等功能
3.告警显示：后端系统可以 24小时监测摄像机在线数量和在线率，同时生成各类统计报表，并对各类告警事件进行提示支持告警自定义，告警类别达到40多项（如掉电掉网等警告），故障准确判断；
4.电子地图，监控点在地图上的显示，支持人为校准定位，支持GIS地图定位；
5.监控点位的远程变量控制，视频摄像头与智慧终端的挂钩；点位添加、管理；支持远程电源管控；
6.支持温度、湿度、电压、电流显实时显示；支持当前告警、历史告警、超期告警；工单分配级处理，支持工单导出；支持离线统计，在线统计，离线率统计；参数设置，用户权限分配等；
7.数据存储周期≥1年；支持运维报表及导出功能、支持功能拓展；视频画面支持平台显示。
	定制
	台
	1
	按海关技术要求定制

	13
	海关视频检测运维模组
	具备远程监测控制，断电断网判断告警，温湿度检测，雷击状态检测，市电电流电压检测，输出电流电压检测，交直流供电输出控制，交换机状态监测等功能，配备WEB管理和后端平台管理系统，具有公安认证
	定制
	套
	7
	按海关技术要求定制

	14
	海关视频检测认证授权
	设备备案、运维管理等相关策略授权
	定制
	点
	16
	按海关技术要求定制

	15
	显示单元
	60寸电视机
	国产优质
	台
	1 
	

	16
	管理电脑
	I7-12700/16G/1T+256GSSD/无光驱/W11/21.5WLED/13.6升机箱/鼠键
	联想、惠普、华硕
	台
	1 
	

	17
	防雷器
	二合一，网络型
	国产优质
	只
	14
	

	18
	设备箱
	500*400、304不锈钢等
	国产优质
	个
	4
	

	19
	设备箱
	600*500、304不锈钢等
	国产优质
	个
	7
	

	20
	集中供电电源
	12V\10A
	国产优质
	个
	4
	

	21
	室外防水网线
	超五类防水网线
	国产优质
	箱
	2
	

	22
	单模光纤
	48芯、单模、室外铠装（国标）
	国产优质
	米
	1100
	

	23
	单模光纤
	8芯、单模、室外铠装（国标）
	国产优质
	米
	1380
	

	24
	ODF框
	48芯，满配
	国产优质
	个
	1
	

	25
	ODF框
	72芯，满配
	国产优质
	个
	1
	

	26
	光纤盒
	8芯、满配
	国产优质
	个
	7
	

	27
	熔纤
	定制
	国产优质
	芯
	208
	

	28
	光纤跳线
	LC-LC等
	国产优质
	项
	1
	

	29
	电源线
	FS-RVV3*4（国标）
	国产优质
	米
	250
	

	30
	电源线
	FS-RVV3*2.5（国标）
	国产优质
	米
	560
	

	31
	电源线
	FS-RVV2*1.0（国标）
	国产优质
	米
	280
	

	32
	接地设施
	定制
	国产优质
	套
	11
	

	33
	PE管
	32管
	国产优质
	米
	785
	

	34
	DN管
	热镀锌32管
	国产优质
	米
	160
	

	35
	DN管
	热镀锌50管
	国产优质
	米
	590
	

	36
	室外井
	定制
	国产优质
	个
	4
	

	37
	辅材配件
	管材配件等
	国产优质
	批
	1
	

	38
	海关监控接入平台License授权升级
	数智源授权，接入南通海关及南京海关监控平台
	定制
	点
	16
	

	三、海关办公基础网络系统
	
	
	

	1
	  六类非屏蔽网络线
	1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求
2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 
3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5%                                                                                                       
5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m
6. 延迟偏差：≤45ns/100m
7. 额定传输速率(NVP)：68%
8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)
9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
10. 线规：23AWG
11. 护套护套材料:PVC
★ FCC产品认证
★第三方权威机构信道检测报告
	一舟，德塔森特，艾维讯
	箱
	3
	

	2
	六类网络信息模块
	1. 产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准
2. 45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离；
3. 后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定
4. 弧形金针设计，有效提升近端串音余量；
5. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金，
6. 插头与插座插合次数:≥1000 
7. 线端接次数:≥250 
8. 卡接导体线规:22~26AWG 
9. 工作温度:-25～60℃ 
★第三方权威机构信道认证报告
	一舟，德塔森特，艾维讯
	个
	10
	

	3
	双口网络面板
	1. 材料：优质ABS
2. 带有防尘盖，防止灰尘
3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用
4. 组合式结构，前后双层面板设计
5. 颜色：白色
	一舟，德塔森特，艾维讯
	个
	5
	

	4
	24口六类配线架模块化
	1. 符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定
2. 标准19英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理
3. 采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线
4. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金，
5. 插头与插座插合次数:≥1000 
6. 线端接次数:≥250 
7. 卡接导体线规:22~26AWG 
8. 工作温度:-25～60℃
★第三方权威机构信道认证报告
	一舟，德塔森特，艾维讯
	个
	1
	

	5
	理线架
	线缆管理架（带盖板） 1U 
理线口位：24位
	一舟，德塔森特，艾维讯
	个
	10
	

	6
	路由器
	(3*10GE(SFP+),2*GE(SFP),1*GE(Combo),8*GE(RJ45))
	华三、华为、神州数码
	台
	1
	

	7
	核心交换机
	1.性能：交换容量≥672Gbps；转发性能≥144Mpps；（以官网最小值为准）；
2.支持32k MAC 地址，支持黑洞MAC地址
3.接口类型：≥24个千兆SFP口，≥8个千兆电口，≥4个万兆SFP+口；
4. 支持虚拟化：最大堆叠台数≥9台
5. 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
6. 支持STP/RSTP/MSTP、PVST，支持SmartLink，支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议
7. 支持DHCP Client，DHCP Snooping，DHCP Server，DHCP Snooping option82
8. 支持IPv4，支持OSPFv2、BGP4路由 协议；
9. 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2
10. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL
11. 安全：支持用户分级管理和口令保护、SSH2.0、端口隔离、 802.1X、端口安全、MAC地址认证、HTTPs
	华三、华为、神州数码
	台
	1
	

	8
	24口千兆交换机
	L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	华三、华为、神州数码
	台
	6
	

	9
	光模块
	千兆单模
	华三、华为、神州数码
	个
	15
	

	10
	安全网关
	1.★桌面型,配置≥5个千兆电口（1个管理口）， 1个console口，≥1对DIDO总线接口，≥1个RS232总线接口、≥2个RS485总线接口，≥1组lora通信接口，≥1个蓝牙接口,单电源,支持4G全网通蜂窝网络通讯， 防火墙吞吐≥650Mbps Ipsec VPN 吞吐≥190Mbps 传感器接入数量≥100
2.支持设备间数据通道加密，支持网关、总部之间的全加密互联，点到点，点到多点的安全VPN隧道连接
3.★支持国密SM1、2、3、4算法建立国密VPN隧道（需提供第三方报告证明）
4.支持主动探测和流量分析两种资产发现方式，主动探测可设定探测目标IP、扫描级别及扫描周期（提供产品界面截图）
5.★支持识别物联网终端类型、厂商、操作系统、IP、MAC、在线状态、合规状态等，形成资产列表；可自定义终端类型，厂商，系统类型；可对单一终端配置私有策略；（提供产品界面截图）
6.★支持物模型，包含终端属性、服务、事件所组成的数据模型，便于统一管理和数据交互（提供产品界面截图）
7.支持物联网终端指纹识别设备特征，主动学习并发现新添加设备, 查看终端指纹信息和状态
8.支持仿冒检测，根据设备指纹基线下发白名单安全策略
9.★支持通过物联网安全管理平台的物联网应用市场认证并下载并为物联网应用提供安全运行环境（提供产品界面截图）
10.★支持物联网终端的可信准入，管理员可配置准入规则，支持基于终端的IP地址、MAC地址设置认证白名单，仅允许白名单内的终端入网（提供产品界面截图）
11.支持物联网设备入网审批，当新入网终端接入网络时，管理员可根据物联网资产审批列表进行审核，审核通过后才能接入网络
12.★支持物联网协议准入，可识别ONVIF、MQTT、COAP等物联网协议基于协议进行准入，仅允许指定协议入网通信; 支持2600+种业务协议识别（提供产品界面截图）
13.支持标准合规准入，可识别GB/T 28181、GB 35114等相关国家标准，仅允许符合国家标准的终端入网通信
14.★ 支持对物联网终端的安全漏洞、弱口令等安全脆弱性问题进行扫描，提供立即扫描和定时扫描两种方式（提供产品界面截图）
15.支持对IT和IoT混合终端进行基于网络探测的违规外联检测，支持立即扫描和定时扫描两种模式，主动对终端发起连接，通过终端的回包判断是否有违规外联行为
16.★支持基于五元组和物联网业务特征的数据访问控制，物联网业务特征包含流量值、突然流量、时间控制等（提供产品界面截图）
17.支持入侵防御，具备抗攻击及抗扫描功能，响应动作包括记录日志、行为拦截等
18.物联网安全接入安全网关可自动接收物联网安全管理平台的安全指令，对平台研判分析出的异常终端进行网络封锁，阻断其网络接入
19.★支持物联网行为基线功能，对接入设备特征进行建模；学习模式支持管控模式、全通模式等（提供产品界面截图）
20.★所投产品具有《自动化产品电子兼容检验合格注册备案证书》
21.★所投产品具有中国认可国际互认检测报告
22.★所投产品生产厂家具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护）
23.★所投产品生产厂家具备TL9000质量管理体系认证证书
	天融信、安恒、网御星云
	台
	1
	

	11
	光纤跳线
	定制
	国产优质
	批
	1 
	

	12
	线管
	定制
	国产优质
	批
	1
	

	13
	辅材
	配套管卡、86盒等配件
	国产优质
	项
	1
	

	四、海关无线覆盖系统
	
	
	

	1
	AC控制器
	1．★千兆电口≥26个，千兆复用SFP光口≥2个，万兆SFP+光口≥2个。提供官网截图并加盖原厂公章                                                                          2．★最大可管理AP数量≥256，基础可管理AP数≥16，最大无线并发用户数≥5K。提供官网截图并加盖原厂公章
3．支持自动逃生机制，使AP能够智能的进行链路感知，当发现无线控制器故障宕机后，AP快速切换工作模式，继续进行数据转发，同时可以支持新的用户接入。
4．支持自动功率和信道调整功能，通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。
5．支持先进的无线控制器集群技术，在多台控制器之间可实时同步所有用户在线连接信息和漫游记录
6．★支持SAVI技术，通过对地址分配协议的侦听获取用户的IP地址，保证随后的应用中能够使用正确地址上网，且不可伪造他人IP地址，保证了源地址的可靠性。提供官网截图并加盖原厂公章
7.为保证产品质量，要求厂商是WAPI产业联盟会员，提供有效期内的会员证书。
	华三、华为、神州数码
	台
	1
	

	2
	室外AP
	1.★支持WiFi 6 双频，内置天线，2.4G/5G双频，整机不得低于4条空间流，整机最大速率1775Mbps，2.4G最大速率不低于575Mbps，5G最大速率不低于1200Mbps。提供官网截图并加盖原厂公章                                                                                                                                   2.★支持10/100/1000BASE-T 端口≥2个，千兆光口（Combo）≥1个，内置M.2接口，支持物联网扩展和LTE扩展。提供官网截图并加盖原厂公章。
	华三、华为、神州数码
	个
	4
	

	3
	室内AP
	1、支持802.11ax标准标准，支持FIT/FAT模式可切换，可被本次招标的所有型号的无线控制器管理，发射功率≥20dBm；
2、★整机≥4条空间流，整机最大速率≥2975Mbps，2.4GHz最大速率≥575Mbps，5G最大速率≥2400Mbps；（提供官网链接或官网截图证明并加盖原厂公章 ）
3、内置天线设计，支持标准PoE（802.3af）供电，支持本地适配器供电，整机最大功耗＜13W；
4、支持SSID数（BSSID）≥32个，支持中文SSID，支持基于SSID+VLAN的本地转发，支持基于SSID的带宽限制，支持不同SSID/VLAN映射不同的QOS策略；
5、支持IPv6转发、IPv6 Portal，支持无线SAVI伪造报文攻击；支持wifi定位功能和wifi探针功能；
6、提供无线电发射设备型号核准证，提供IPv6 Ready Core Protocols Logo（phase-2）认证证书；与交换机同一品牌；提供三年原厂保修服务；
7、★配置要求：10/100/1000BASE-T端口≥2个，USB端口≥1个，RJ45调试串口≥1个。（提供官网链接或官网截图证明并加盖原厂公章 ）
	华三、华为、神州数码
	个
	4
	

	4
	POE模块
	10/100/1000Mbps单端口802.3at PoE模块，最高输出功率为30W
	华三、华为、神州数码
	个
	8
	

	5
	AP支架
	定制
	国产优质
	个
	4
	

	6
	防雷器
	二合一，网络型
	国产优质
	只
	4
	

	7
	光纤收发器
	单模单纤，最远传输距离3公里
	国产优质
	对
	4
	

	8
	光纤收发器
	一光四电单模千兆
	国产优质
	对
	1
	

	9
	光纤收发器机框
	14位、220V
	国产优质
	台
	1
	

	10
	辅材配件
	管件、插座、水晶头、胶布等
	国产优质
	批
	1
	

	五、海关门禁系统
	
	
	

	1
	门禁一体机
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；
产品尺寸：209.2*110.5*24mm；
设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg

功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（以公安部检验报告为准）
★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；（以公安部检验报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	个
	2
	

	2
	出门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
重量：0.07kg；
	海康威视、天地伟业、宇视
	个
	2
	

	3
	单门磁力锁
	锁体主体颜色为：氧化银
最大静态直线拉力：280kg±10% *2
断电开锁，满足消防要求
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2
锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm)
吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)
使用环境：室内（不防水）
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	海康威视、天地伟业、宇视
	个
	2
	

	4
	电源箱
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；
工作温度：-10℃-+50℃；
工作湿度：＜95%；
机箱尺寸：237*285*85mm；
	海康威视、天地伟业、宇视
	个
	2
	

	5
	消防继电器
	定制
	国产优质
	个
	2
	

	6
	多功能录入仪
	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
7、尺寸：122mm*125mm*138mm
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	1
	

	7
	IC卡
	卡片类型：IC卡
符合标准：ISO14443 标准
卡片容量：1K byte
工作频率：13.56MHz
卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm
主体材质：PVC
	海康威视、天地伟业、宇视
	张
	10
	

	8
	管理电脑
	I7-12700/16G/1T+256GSSD/无光驱/W11/21.5WLED/13.6升机箱/鼠键
	联想、惠普、华硕
	台
	1 
	

	9
	管材
	定制
	国产优质
	批
	1
	

	10
	线材
	定制
	国产优质
	批
	1
	

	11
	辅材
	定制
	国产优质
	项
	1
	

	六、海关专业机房系统
	
	
	

	1
	静电地板
	600*600
	国产优质
	㎡
	12
	

	2
	空调
	3匹空调/定制
	国产优质
	台
	1
	

	3
	UPS主机
	主机功率为30KVA长机，三进三出在线式UPS，寿命不低于10年。
1.输入电压：380V AC(3相+N）（提供彩页证明文件加盖原厂公章）
2.输入电压范围：190-520V AC（3相）@50%负载； 305-478V AC@（3相）@100%负载（提供彩页证明文件加盖原厂公章）
3.输入频率范围：50/60Hz±4Hz
4.输入功率因数：≥0.99@100%负载
5.输出容量：30KVA/27KW
6.输出电压：360/380/400/415 VAC(3相+N）
7.输出工因：0.9（提供彩页证明并加盖原厂公章）
8.输出频率：50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ
9.峰值系数：3:1（最大）
10.谐波失真：≤2%THD（线性负载）；≤5%THD（非线性负载）
11.过载：市电模式：100-110%时 10分钟，110-130%时 1分钟；＞130%时1秒； 电池模式：100-110%时 30秒，110-130%时 10秒；＞130%时1秒；
12.转换时间：0
13.电池电压：±192V
14.丰富的通讯和监控-提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot)，用户可根据需要加载WebPower卡（SNMP卡）来实现远程管理和监控功能。
15.提供集成式管理，以便于主动预防，实时察看运行状态，实现无人值守，电话、短信、APP报警功能。（提供监控软件设置界面图片证明并加盖厂家公章）
16.LCD显示：系统状态，负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，输入/出电压，故障指示。（提供彩页证明并加盖原厂公章）
17.工作温度：0-40℃不结露
18.在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修（选配）
19.有ECO节能模式，EPO紧急关机                                                                                                                                            商务参数：
1.提供制造厂家的售后质保函，UPS主机质保二年（含）以上。（提供售后质保函复印件并加盖原厂公章）
2.提供投标厂家的售后服务机构证明及备品备件库证明。（提供售后服务机构及备品备件库证明文件复印件并加盖原厂公章）
3.★制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO45001职业健康安全管理体系认证”（提供以上认证证书复印件并加盖原厂公章）。
4.★为后期方便维护，要求不间断电源、蓄电池、电池柜、列间空调、动力环境监测系统、机柜及通道组件统一品牌。（提供官网链接及截图复印件并加盖原厂公章）。
5.★提供投标UPS产品的CE认证证书及CE检测报告原件，CE包含EMC、LVD证书。（提供以上认证证书及检测报告复印件并加盖原厂公章）
	戴克森、维谛、瑞立欣
	台
	1
	

	4
	电池
	1.★蓄电池电压为12V，容量为100AH（提供彩页证明并加盖原厂公章）
2.超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。
3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。
5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
良好的批量一致性
6.领先的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。
7.合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。
8.蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。（提供彩页证明并加盖原厂公章）
9.蓄电池连接件压降应低于6mV。（提供权威的第三方检测报告复印件证明）
10.蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上。（提供权威的第三方检测报告复印件证明
11.端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤40mV；放电状态：端电压差值≤35mV（提供权威的第三方检测报告复印件证明）
12.蓄电池密封反应效率不低于97%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明）
13.同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明）
14.开阀压应是10--25kPa，闭阀压应是3--20kPa；（提供权威的第三方检测报告复印件证明）
15.再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95%（提供权威的第三方检测报告复印件证明）
16.蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明）
商务参数：
1.提供制造厂家针对本项目的项目授权书。（提供项目授权书复印件并加盖原厂公章）
2.提供制造厂家的售后服务承诺书。（提供售后服务承诺书复印件并加盖原厂公章）
3.提供制造厂家的本地售后服务机构证明。（提供售后服务机构证明文件复印件并加盖原厂公章）
4.★制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO45001职业健康安全管理体系认证”（提供以上认证证书复印件并加盖原厂公章）。
5.★为后期方便维护，要求不间断电源、蓄电池、电池柜、列间空调、动力环境监测系统、机柜及通道组件统一品牌。（提供官网链接及截图复印件并加盖原厂公章）。
6.★提供投标蓄电池产品的（12V200AH及以下）泰尔认证检验报告。（提供泰尔认证检验报告复印件并加盖原厂公章）
	戴克森、维谛、瑞立欣
	节
	32
	

	5
	电池柜
	1、可放置32节100AH蓄电池                                                                                                                                               2、★具备静置承重≥4000KG权威认证。（提供检测报告复印件加盖原厂公章）
	戴克森、维谛、瑞立欣
	个
	1
	

	6
	直流配电箱
	含直流柜、开关等
	国产优质
	个
	1
	

	7
	散力架
	定制
	国产优质
	个
	1
	

	8
	强电配电柜
	定制
	国产优质
	个
	1
	

	9
	UPS配电柜
	定制
	国产优质
	个
	1
	

	10
	防雷接电系统
	接地铜排、接地铜带、等电位箱等
	国产优质
	项
	1
	

	11
	机柜
	整机包装，尺寸：600*600*1200，RAL9005黑色细沙。
拼装式结构柜体，静载800KG；
优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm；
前门优质玻璃，后门优质钢板，快开侧门；
标配风扇单元，托盘，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，卡扣螺丝及螺母。
	图腾、一舟、德塔森特
	台
	1
	

	12
	服务器机柜
	整机包装，尺寸：600*1000*2000，RAL9005黑色细沙。
拼装式结构柜体，静载800KG；
优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm；
前后网门，快开侧门；
标配风扇单元，托盘，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，卡扣螺丝及螺母。
	图腾、一舟、德塔森特
	台
	2
	

	13
	机柜PDU
	8位10A 电源插座，铝壳
	图腾、一舟、德塔森特
	个
	3
	

	14
	机柜电缆
	ZA-RVV3*4
	国产优质
	米
	30
	

	15
	UPS输入输出电缆
	ZA-YJV4*25+1*16
	国产优质
	米
	20
	

	16
	七氟丙烷灭火器
	8KG七氟丙烷灭火器
	国产优质
	个
	2
	

	17
	线槽及辅材
	桥架、管子等
	国产优质
	项
	1
	

	七、海关机房环境监控系统
	
	
	

	1、UPS监测（UPS需提供通讯接口及协议）
	
	
	

	1
	通信转换模块
	UPS专用数据协议转换、传输器。采集UPS进户电压，电池电压，输出电压，及UPS状态相关信息，RS232/485，有1个 RS-232 通讯口和1个 RS-485 通讯口、 Watchdog 定时器 ，能容错，DC10V～30V供电。
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	2、空调监测
	
	
	

	1
	交流电流传感器
	检测普通空调的运行开关状态
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	2
	电流微控器
	检测普通空调的运行开关状态
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	3
	智能空调遥控器
	控制普通空调的运行开关状态
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	3、漏水监测（不定位漏水检测）
	
	
	

	1
	漏水感应绳
	10米感应线缆。
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	条
	1
	

	2
	漏水报警控制器
	干接点报警信号输出、4挡灵敏度调节、抗干扰抗油污防误报功能。
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	台
	1
	

	3
	开关量采集模块
	干接点信号采集、协议转换器。16个 D/I 用于计数器通道，DC10V～30V供电。
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	台
	1
	

	4、温湿度
	
	
	

	1
	智能温湿度传感器
	★LCD/声光报警/485输出，供电电源：DC12V±20％；温度测量范围：-20℃～85℃(-4℉～185℉),显示分辨率为0.1℃(0.1℉)。温度测量精度：-10℃～60℃，±0.5℃；其他范围：±1.0℃。湿度测量范围：5～95%（ 非凝结 ），显示分辨率：0.1％。湿度测量精度：20％～90％：±3%RH；其他范围：±5%RH。温度告警范围：-20℃～85℃，调节步长0.1℃(0.1℉)；湿度告警范围：0～100％，调节步长为0.1％；投标时提供彩页截图或检测报告；
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	台
	2
	

	5、消防系统
	
	
	

	1
	烟雾传感器
	光电探测方式，吸顶安装，光学迷宫，内置专用集成电路 特殊防潮设计，联网输出方式，具有手动测试功能，工作电压：DC 12 V工作温度：－10℃ to +50℃环境湿度：≤95%RH探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级监测面积：20平方米。
	国产优质
	个
	2
	

	2
	开关量采集模块
	干接点信号采集、协议转换器。16个 D/I 用于计数器通道，DC10V～30V供电。
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	台
	1
	

	6、门禁系统
	
	
	

	1
	指纹门禁系统
	海关定制款，嵌入式Linux操作系统。指纹采集器：超强无膜指纹仪，卡模块：支持ID卡（可选配MF卡），指纹容量：200枚 ，卡容量：10000张，记录容量：100000条，通讯方式：TCP/IP、RS485 ，算法：最新双引擎识别算法，wiegand ：Wiegand  IN &OUT ，门禁功能：门磁，开锁，出门开关，报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警，胁迫报警，防护等级：IP65
	国产优质
	套
	1
	与南通海关原有机房环境综合远程监控管理系统无缝集成，实现统一授权、集中管理。

	2
	双门电磁锁
	计时电路：0—5秒,消耗电流 : 500mA/12VDC,250mA/24VDC 
 输入电压 : 12V / 24VDC 
	国产优质
	套
	1
	

	3
	门夹
	铝合金定制
	国产优质
	套
	2
	

	4
	感应卡
	频率：125KHz
尺寸：长：85.6mm；宽：53.98mm；厚：1.8mm
材料：Hard Shell:=ABS,Cover Foil:=PVC
	国产优质
	张
	20
	

	5
	出门按钮
	整体：86MM长X86MM宽X32MM厚
面板：100MM长X60MM宽X8.2MM厚
适用范围:电锁之门后开锁开关
产品说明:体积小、造形典雅、塑料材质
	国产优质
	套
	1
	

	6
	门磁
	感应距离：20-30mm； 开关形式：常开、常闭、转换型；
	国产优质
	个
	1
	

	7
	电源
	DC12V/3A
	国产优质
	个
	1
	

	8
	门禁控制箱
	定制
	国产优质
	个
	1
	

	7、视频监控
	
	
	

	1
	半球彩色摄像机
	海关定制款，具有200万像素CMOS传感器。
需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
红外补光距离不小于110米。
需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。
信噪比不小于59dB。
需具不小于105dB宽动态。
需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。
需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更侦测等功能。
可开启或关闭智能后检索功能。
需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。
摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
不低于IP67防尘防水等级。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
	国产优质
	台
	1
	与南通海关原有机房环境综合远程监控管理系统无缝集成，实现统一授权、集中管理。

	2
	红外探测器
	吸顶式
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	台
	1
	

	3
	开关量采集模块
	干接点信号采集、协议转换器。16个 D/I 用于计数器通道，DC10V～30V供电。
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	台
	1
	

	8、集中监控系统配置
	
	
	

	1
	微控器
	★与南通海关机房环境监控系统无缝对接，10BASE-T NE2000 兼容Ethernet控制器； 可重复下载、远程配置和诊断、内建独有的64位硬件序列号 、COM口驱动支持中断和1K顺序缓冲、内建 RTC, NVRAM, EEPROM 、内建 self-tuner ASIC芯片 、有1个 RS-232 通讯口和3个 RS-485 通讯口、 Watchdog 定时器 ，能容错，复位,投标时提供彩页截图或检测报告；
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	2
	信号采集箱
	2U
	国产优质
	个
	1
	

	3
	工业电源
	深圳
	国产优质
	个
	1
	

	4
	工业电源
	深圳
	国产优质
	个
	1
	

	5
	电缆、箱内PVC线、端子、导轨等安装材料
	深圳
	国产优质
	批
	1
	

	9、软件平台
	
	
	

	1
	机房远程监控平台软件
	★定制，平台软件采用主从多级服务器结构；可实现云监控：云采集、云控制、云计算、云分析、云存储、云管理；有5年以上行业运用经验的成熟系统；可海量扩充；数据采集速度最快100毫秒；数据刷新速度最快2秒；WEB服务器支持多达200个客户端（IE浏览器）并发工作；支持32位WIN2000/XP/XPE/2003/vista/win7操作系统；支持IE6/IE7/IE8多种浏览器；支持SQL2000/2005/2008多种数据库,投标人提供彩页截图或检测报告并加盖原厂公章；与南通海关原有机房环境综合远程监控管理系统无缝集成，将远端机房环境监控数据上传至中心服务器，实现远程监控，集中管理等功能。
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	2
	UPS通信软件模块
	UPS接口协议通讯及解析
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	3
	空调通信软件模块
	空调接口协议通讯及解析
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	4
	漏水检测软件模块
	漏水检测系统集成及通信
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	5
	温湿度软件模块
	温湿度协议解析及通信
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	6
	门禁监控软件模块
	门禁设备无缝集成及通信
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	7
	视频监控软件模块
	视频设备无缝集成及通信
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	8
	消防系统软件模块
	消防集成及通信
	华瑞鑫达、朴薪科技、武汉诺控
	套
	1
	

	海事信息化系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	建议品牌
	单位
	数量
	备注

	一、海事视频监控系统
	
	
	

	1
	400W智能黑光球
	支持3种智能资源切换：Smart事件、道路监控、人脸抓拍
Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等智能侦测功能
道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能
人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式
支持最大2688 × 1520 @30 fps高清画面输出
采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像
支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
支持超低照度，0.0004 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR
支持35倍光学变倍，16倍数字变倍
采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果
支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
支持光学透雾技术，提升画面透雾效果
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪
支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转） 
支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持1路音频输入和1路音频输出
内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储
支持海康SDK、ISAPI、GB/T28181、ISUP接入和萤石接入
支持300个预置位，8条巡航扫描
支持GB35114安全加密
★摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出（以公安部检验报告为准）
★设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（以公安部检验报告为准）
★设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9（以公安部检验报告为准）
★设备红外光利用率不小于80%，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料（以公安部检验报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	2
	

	2
	球机支架
	定制
	国产优质
	个
	2
	

	3
	硬盘录像机
	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：320Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 
★可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像（以公安部检测报告为准）
★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（以公安部检测报告为准）
★显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项（以公安部检测报告为准）
★设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览（以公安部检测报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	1
	

	4
	硬盘
	3.5 HDD,8TB,5400RPM, 256MB, SATA 6Gb/s
	海康威视、天地伟业、宇视
	块
	5
	

	5
	光纤收发器
	单模单纤，最远传输距离3公里
	国产优质
	对
	2
	

	6
	光纤收发器机框
	14位、220V
	国产优质
	台
	1
	

	7
	显示单元
	60寸电视机
	国产优质
	台
	1 
	

	8
	管理电脑
	I7-12700/16G/1T+256GSSD/无光驱/W11/21.5WLED/13.6升机箱/鼠键
	联想、惠普、华硕
	台
	1 
	

	9
	防雷器
	二合一，网络型
	国产优质
	只
	2
	

	10
	设备箱
	500*400、304不锈钢等
	国产优质
	个
	2
	

	11
	室外防水网线
	超五类防水网线
	国产优质
	箱
	1
	

	12
	单模光纤
	8芯、单模、室外铠装（国标）
	国产优质
	米
	644
	

	13
	ODF框
	24芯，满配
	国产优质
	个
	1
	

	14
	ODF框
	48芯，满配
	国产优质
	个
	1
	

	15
	光纤盒
	8芯、满配
	国产优质
	个
	2
	

	16
	熔纤
	定制
	国产优质
	芯
	48
	

	17
	光纤跳线
	LC-LC等
	国产优质
	项
	1
	

	18
	电源线
	FS-RVV2*1.0（国标）
	国产优质
	米
	70
	

	19
	接地设施
	定制
	国产优质
	套
	2
	

	20
	辅材配件
	定制
	国产优质
	批
	1
	

	21
	海事监控接入平台License授权升级
	定制
	定制
	点
	2
	

	二、海事门禁系统
	
	
	

	1
	门禁一体机
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；
产品尺寸：209.2*110.5*24mm；
设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg

功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（以公安部检验报告为准）
★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；（以公安部检验报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	个
	2
	

	2
	出门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
重量：0.07kg；
	海康威视、天地伟业、宇视
	个
	2
	

	3
	单门磁力锁
	锁体主体颜色为：氧化银
最大静态直线拉力：280kg±10% *2
断电开锁，满足消防要求
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2
锁体尺寸：长500*宽53*厚29(mm)
吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)
使用环境：室内（不防水）
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	海康威视、天地伟业、宇视
	个
	2
	

	4
	电源箱
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；
工作温度：-10℃-+50℃；
工作湿度：＜95%；
机箱尺寸：237*285*85mm；
	海康威视、天地伟业、宇视
	个
	2
	

	5
	消防继电器
	定制
	国产优质
	个
	2
	

	6
	多功能录入仪
	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
7、尺寸：122mm*125mm*138mm
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	1
	

	7
	IC卡
	卡片类型：IC卡
符合标准：ISO14443 标准
卡片容量：1K byte
工作频率：13.56MHz
卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm
主体材质：PVC
	海康威视、天地伟业、宇视
	张
	10
	

	8
	管理电脑
	I7-12700/16G/1T+256GSSD/无光驱/W11/21.5WLED/13.6升机箱/鼠键
	联想、惠普、华硕
	台
	1 
	

	9
	管材
	定制
	国产优质
	批
	1
	

	10
	线材
	定制
	国产优质
	批
	1
	

	11
	辅材
	定制
	国产优质
	项
	1
	

	三、海事办公基础网络系统
	
	
	

	1
	  六类非屏蔽网络线
	1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求
2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 
3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5%                                                                                                       
5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m
6. 延迟偏差：≤45ns/100m
7. 额定传输速率(NVP)：68%
8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)
9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
10. 线规：23AWG
11. 护套护套材料:PVC
★ FCC产品认证
★第三方权威机构信道检测报告
	一舟，德塔森特，艾维讯
	箱
	3
	

	2
	六类网络信息模块
	1. 产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准
2. 45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离；
3. 后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定
4. 弧形金针设计，有效提升近端串音余量；
5. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金，
6. 插头与插座插合次数:≥1000 
7. 线端接次数:≥250 
8. 卡接导体线规:22~26AWG 
9. 工作温度:-25～60℃ 
★第三方权威机构信道认证报告
	一舟，德塔森特，艾维讯
	个
	10
	

	3
	双口网络面板
	1. 材料：优质ABS
2. 带有防尘盖，防止灰尘
3. 带有标识条，方便编号管理和维护使用
4. 组合式结构，前后双层面板设计
5. 颜色：白色
	一舟，德塔森特，艾维讯
	个
	5
	

	4
	24口六类配线架模块化
	1. 符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定
2. 标准19英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理
3. 采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线
4. RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金，
5. 插头与插座插合次数:≥1000 
6. 线端接次数:≥250 
7. 卡接导体线规:22~26AWG 
8. 工作温度:-25～60℃
★第三方权威机构信道认证报告
	一舟，德塔森特，艾维讯
	个
	1
	

	5
	理线架
	线缆管理架（带盖板） 1U 
理线口位：24位
	一舟，德塔森特，艾维讯
	个
	8
	

	6
	24口千兆交换机
	L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	华三、华为、神州数码
	台
	6
	

	7
	光模块
	千兆单模
	华三、华为、神州数码
	个
	6
	

	8
	安全网关
	1.★桌面型,配置≥5个千兆电口（1个管理口）， 1个console口，≥1对DIDO总线接口，≥1个RS232总线接口、≥2个RS485总线接口，≥1组lora通信接口，≥1个蓝牙接口,单电源,支持4G全网通蜂窝网络通讯， 防火墙吞吐≥650Mbps Ipsec VPN 吞吐≥190Mbps 传感器接入数量≥100
2.支持设备间数据通道加密，支持网关、总部之间的全加密互联，点到点，点到多点的安全VPN隧道连接
3.★支持国密SM1、2、3、4算法建立国密VPN隧道（需提供第三方报告证明）
4.支持主动探测和流量分析两种资产发现方式，主动探测可设定探测目标IP、扫描级别及扫描周期（提供产品界面截图）
5.★支持识别物联网终端类型、厂商、操作系统、IP、MAC、在线状态、合规状态等，形成资产列表；可自定义终端类型，厂商，系统类型；可对单一终端配置私有策略；（提供产品界面截图）
6.★支持物模型，包含终端属性、服务、事件所组成的数据模型，便于统一管理和数据交互（提供产品界面截图）
7.支持物联网终端指纹识别设备特征，主动学习并发现新添加设备, 查看终端指纹信息和状态
8.支持仿冒检测，根据设备指纹基线下发白名单安全策略
9.★支持通过物联网安全管理平台的物联网应用市场认证并下载并为物联网应用提供安全运行环境（提供产品界面截图）
10.★支持物联网终端的可信准入，管理员可配置准入规则，支持基于终端的IP地址、MAC地址设置认证白名单，仅允许白名单内的终端入网（提供产品界面截图）
11.支持物联网设备入网审批，当新入网终端接入网络时，管理员可根据物联网资产审批列表进行审核，审核通过后才能接入网络
12.★支持物联网协议准入，可识别ONVIF、MQTT、COAP等物联网协议基于协议进行准入，仅允许指定协议入网通信; 支持2600+种业务协议识别（提供产品界面截图）
13.支持标准合规准入，可识别GB/T 28181、GB 35114等相关国家标准，仅允许符合国家标准的终端入网通信
14.★ 支持对物联网终端的安全漏洞、弱口令等安全脆弱性问题进行扫描，提供立即扫描和定时扫描两种方式（提供产品界面截图）
15.支持对IT和IoT混合终端进行基于网络探测的违规外联检测，支持立即扫描和定时扫描两种模式，主动对终端发起连接，通过终端的回包判断是否有违规外联行为
16.★支持基于五元组和物联网业务特征的数据访问控制，物联网业务特征包含流量值、突然流量、时间控制等（提供产品界面截图）
17.支持入侵防御，具备抗攻击及抗扫描功能，响应动作包括记录日志、行为拦截等
18.物联网安全接入安全网关可自动接收物联网安全管理平台的安全指令，对平台研判分析出的异常终端进行网络封锁，阻断其网络接入
19.★支持物联网行为基线功能，对接入设备特征进行建模；学习模式支持管控模式、全通模式等（提供产品界面截图）
20.★所投产品具有《自动化产品电子兼容检验合格注册备案证书》
21.★所投产品具有中国认可国际互认检测报告
22.★所投产品生产厂家具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护）
23.★所投产品生产厂家具备TL9000质量管理体系认证证书
	天融信、安恒、网御星云
	台
	1
	

	9
	光纤跳线
	定制
	国产优质
	批
	1 
	

	10
	线管
	定制
	国产优质
	批
	1
	

	11
	辅材
	配套管卡、86盒等配件
	国产优质
	项
	1
	

	四、海事专业机房系统
	
	
	

	1
	静电地板
	600*600
	国产优质
	㎡
	6
	

	2
	空调
	3匹空调/定制
	国产优质
	台
	1
	

	3
	强电配电柜
	定制
	国产优质
	个
	1
	

	4
	UPS配电柜
	定制
	国产优质
	个
	1
	

	5
	防雷接电系统
	接地铜排、接地铜带、等电位箱等
	国产优质
	项
	1
	

	6
	机柜
	整机包装，尺寸：600*600*1200，RAL9005黑色细沙。
拼装式结构柜体，静载800KG；
优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm；
前门优质玻璃，后门优质钢板，快开侧门；
标配风扇单元，托盘，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，卡扣螺丝及螺母。
	图腾、一舟、德塔森特
	台
	1
	

	7
	服务器机柜
	整机包装，尺寸：600*1000*2000，RAL9005黑色细沙。
拼装式结构柜体，静载800KG；
优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm；
前后网门，快开侧门；
标配风扇单元，托盘，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，卡扣螺丝及螺母。
	图腾、一舟、德塔森特
	台
	1
	

	8
	机柜PDU
	8位10A 电源插座，铝壳
	图腾、一舟、德塔森特
	个
	2
	

	9
	机柜电缆
	ZA-RVV3*4
	国产优质
	米
	20
	

	10
	七氟丙烷灭火器
	8KG七氟丙烷灭火器
	国产优质
	台
	2
	

	11
	线槽及辅材
	桥架、管子等
	国产优质
	项
	1
	

	边检信息化系统

	序号
	设备名称
	技术参数
	建议品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	400W双镜头全结构化枪机
	★设备由1个全景摄像机和1个特写摄像机组成，具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像（以公安部检验报告为准）
设备分辨率和帧率不低于2560*1440,25帧/秒。
设备内置2个GPU
两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1600线。
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
★具备BDS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。（以公安部检验报告为准）
★样机可以分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可以进行融合输出。（以公安部检验报告为准）
★设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。（以公安部检验报告为准）
支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。
★在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于99%，人体抓拍准确率不小于99%。（以公安部检验报告为准）
设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。
★设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。（以公安部检验报告为准）
★设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%。（以公安部检验报告为准）
★通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.3秒。（以公安部检验报告为准）
★设备细节画面支持鹰视聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。（以公安部检验报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	4
	出入口4个

	2
	400W全景枪球一体机
	★摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头；（以公安部检验报告为准）
★全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯（以公安部检验报告为准）
细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
★全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°（以公安部检验报告为准）；（以公安部检验报告为准）
★全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调（以公安部检验报告为准）
★设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（以公安部检验报告为准）
支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。
摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。
★摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。（以公安部检验报告为准）
★开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示（以公安部检验报告为准）
★设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化。（以公安部检验报告为准）
★具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。（以公安部检验报告为准）
★可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度。（以公安部检验报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	5
	引桥2、泊位6

	3
	AR鹰眼
	具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。
★自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°（以公安部型式检验报告为准）
主视频图像：2592×1520@25fps，辅视频图像：8160×2400@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。
摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0
内置不少于3个GPU芯片 。
★设备镜头需具备良好的防刮性能，应采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以不小于10牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透。（以公安部型式检测报告为准）
主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。
支持镜头前盖玻璃加热功能。
垂直视场角102°
红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机800m外人体轮廓
当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。
★支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；报警持续时间阈值可设定。（以公安部检验报告为准）
★支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。（以公安部检验报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	1
	楼顶壁装

	4
	支架
	定制
	海康威视、天地伟业、宇视
	套
	10
	

	5
	泛智能超脑
	★支持16路视频流人脸识别，支持48路图片流人脸识别。（以公安部检测报告为准）★人脸库建模成功率不低于 99.99%。（以公安部检测报告为准）
★支持48路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序（以公安部检测报告为准）
★支持12路实时视频结构化分析（以公安部检测报告为准）
	海康威视、天地伟业、宇视
	台
	1
	

	6
	10T监控级硬盘
	监控专用，10T
	国产优质
	块
	16
	

	7
	立杆
	3米订制立杆，整体热镀锌，管径140，壁厚4，抗风等级强，含基础固定件、接地线，
	国产优质
	根
	6
	

	8
	室外汇聚箱
	
	国产优质
	套
	6
	

	9
	前端运维模组
	电源、通讯信号状态监测；自动断送电、设备重启；设备地址绑定；温度监测等。
	国产优质
	套
	6
	

	10
	工业级光交
	1光4电，含光模块
	国产优质
	台
	6
	

	11
	机房运行监测控制网关
	2U机架式，嵌入式工业设计、自带温度等主要指标显示报警，具有2个以上光纤接口，4个以上千兆电口，吞吐量大于5Gbps,电源冗余。网络安全把控、设备备案、运维管理等相关策略认证授权
	国产优质
	组
	1
	

	12
	动环监测
	温湿度监测、漏水监测、烟雾监测、水位监测、市电监测等
1.主机采用标准1U机架式工业控制计算机，可在工业生产环境中7*24小时运行
   2.软件平台实现多个机房动力环境监控系统集中统一管理
   3.实现设备运行参数实时查询与远程控制
   4.实现数据监测与报警监测
   5.支持同协议设备无缝接入
   6.支持电子邮件、企业微信、短信、摄像头投屏、电话语音、声光报警器等多种报警方式
	国产优质
	套
	1
	

	13
	安全设备
	满足本地视频资源和智能分析数据以安全加密、网间路由方式接入移民视频专网，加密算法和Auther资源完美匹配，接口不少于4*GE SFP、18*GE RJ45；配置IPS模块、SD-WAN模块、防病毒模块、WAF模块、IPSec VPN模块、虚拟FW模块；吞吐量不低于35Gbps，支持在整机NAT工作模式下开启8个独立的二层VDOM或VWP（流量经芯片转发、非软件交换），并在这些独立通道上分别开启IPS、AV等安全防护。支持多VLAN透传，且在无三层交换机的情况下支持VLAN间选择性互访或隔离。IPS吞吐量不小于6Gpbs，防攻击特征库不少于13800种，AV防病毒能力2.5Gpbs；应用程序控制吞吐量 5Gpbs,IPSEC VPN吞吐量不小于15Gpbs，SSL VPN吞吐量3Gpbs,500个SSLVPN并发许可。
	清华永新、华三、中兴
	台
	1
	

	14
	汇聚交换机
	※ L2+网管型8*10/100/1000M电口+28*100/1000M SFP光口插槽，以太网汇聚/核心交换机
※ 背板带宽：598Gbps,包转发缓存：32M
※ 包转发率：53.57Mpps，MAC地址表：32K
※ 交换机具备QOS,STP/RSTP/MSTP、VLAN、ERPS、LACP、IGMP、DHCP、SNMP、WEB/CLI、端口镜像等功能
※ 内置交流电源，标准1U机架安装,带散热风扇
※ 不含光纤模块，可配SFP百兆或千兆光模块
	华三、中兴、海康威视
	台
	1
	

	15
	号角喇叭
	1、喇叭单元：号角扬声器；
2、额定功率：≥50W；
3、输入方式：定压100V；
4、灵敏度：109dB±3dB；
5、频率响应：380Hz-6500Hz。 
	世邦、湖山、海康威视
	台
	9
	

	16
	IP网络音频终端
	1、壁挂式终端，内置网络音频解码芯片及高效数字功放模块；
2、定压功放功率输出≥120W；
3、具有≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，线路输入音量大小支持旋钮调节；
4、具有≥1路报警输入接口，≥1路报警输出接口；
5、内置无线mic接收模块，支持连接无线话筒；
6、具有IP地址信息查询键，按下可自动语音播报本机IP信息，方便安装维护；
7、支持设置音频输入优先级，可选择网络优先或本地优先；
8、支持功放智能管理，能够自动检测输入音频信号有无，当接收服务器广播或线路输入音频时，功放自动打开，无信号时自动关闭功放。 
	世邦、湖山、海康威视
	套
	9
	

	17
	IP网络可视化控制台
	1、采用专业控制台设计，同时支持桌面放置、壁挂和嵌入式安装；
2、采用≥10寸电容式触摸屏，自带可拆卸话筒杆；
3、内置≥200万像素高清数字摄像头，具有硬件遮挡功能，保护隐私；
4、内置≥3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听；
5、支持对全区、分区、个别终端进行喊话广播；
6、支持文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件和录音广播给指定终端；
7、具有专用红色物理按键，支持一键紧急广播到全区；
8、支持来/去电显示功能，来电语音播报；
9、支持服务器离线模式广播和对讲，设备脱机情况下，仍可对其他终端发起广播或对讲寻呼；
10、具有HDMI接口，外接显示器与本机显示屏同屏或异屏显示；
11、内置MCU功能，支持≥4方通话；
12、支持电子地图，通过该电子地图呼叫指定目标终端时，IP网络可视化控制台屏幕显示对讲画面，IP网络可视化控制台HDMI接口外接大屏显示呼叫终端的位置信息。
	世邦、湖山、海康威视
	套
	1
	

	18
	系统软件包
	系统软件包支持操作系统linux，Windows10/Server 2003/Server 2008/Server 2012。
1. 系统采用B/S架构，跨平台应用，方便维护、升级；
2. 涵盖传统广播系统功能：包含定时打铃任务，业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等；可进行分区管理、广播权限等设置；
3. 节目资源库，维护系统所需各种音频文件，，供终端播放；
4. 统一管理系统内终端, 主界面显示各终端当前工作状态，远程批量调节终端音量；
5.系统概览，可快速了解系统内终端在线情况、系统资源占用情况、各种类型任务状态等，对系统运行一目了然；
6支持离线广播，可将要播放的媒体文件提前推送到终端保存，终端按照预设置的播放策略进行播放。
7.呼叫转移：系统具有占线转移、关机转移、无响应转移和人工转移的方案策略设定；
8.后台录音：系统支持广播、对讲、监听内容录制在服务器硬盘中，录音文件支持多种方式查询，查询出的录音文件支持导出功能。
9.报告查询功能：可查看系统各种状态、应用日志、系统日志等报告，及时、准确了解系统状态。
10.用户管理：可添加删除用户帐户,并设定其角色，每个角色权限范围可自定义，包括功能权限和操作终端权限。
11.支持主服务器和备用服务器热切换，支持系统崩溃自动恢复；
12.多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署；                   
13.集群服务器：支持集群分布式服务器，实现终端大规模扩容；
14.SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面；
	世邦、湖山、海康威视
	套
	1
	

	19
	扩声授权
	配套
	国产优质
	点
	10
	

	20
	平台授权
	平台接入授权及二次开发。本项目所有智能分析功能前端及智能存储设备按设备数量接入市、省级综合平台；SDK及协议、字符编码及叠加命名规则符合接入指挥中心安防及综合分析平台标准。
	国产优质
	点
	10
	

	21
	运维授权
	配套
	国产优质
	点
	10
	

	22
	管理主机
	I7/8G/1T
	国产优质
	台
	1
	

	23
	监视器
	43寸监控专用4K高清显示器，4K高清，9MS相应，178°广视角，分辨率：3840*2160.
	海康威视、天地伟业、宇视
	块
	1
	

	24
	机柜
	600*800*2000，含PDU
	国产优质
	台
	1
	

	25
	办公用房
	智能化基础建设，满足基本办公需求
	国产优质
	项
	1
	

	26
	管线路由
	前端卡口至前沿机房配套管道路由及线缆（包含光纤配件及熔接）
	国产优质
	项
	1
	

	27
	吊车机械
	
	国产优质
	项
	1
	

	海关配套设施

	序号
	设备名称
	技术参数
	建议品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	围网
	监管区域围网（不低于2.5M )、定制
	国产优质
	米
	212
	

	2
	办公场所简易装修
	海关业务用房硬装工程、管网配电、综合布线、地面吊顶、强电插座等
	国产优质
	间
	2
	

	3
	集装箱
	定制
	国产优质
	项
	1
	

	4
	办公备勤室配套
	办公桌椅、文件柜、休息用品、打印机等设施
	国产优质
	项
	1
	

	5
	检验检疫配套设施
	查验台、医疗消毒等设施
	国产优质
	项
	1
	

	6
	海关业务专线
	运营商专线至海关机关（监控网+业务网）
	国产优质
	年
	2
	

	7
	标识、标牌
	监管场所海关标识、标牌
	国产优质
	项
	1
	

	海事配套设施

	序号
	设备名称
	技术参数
	建议品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	办公场所简易装修
	海事业务用房硬装工程、管网配电、综合布线、地面吊顶、强电插座等
	国产优质
	间
	2
	

	2
	集装箱
	定制（机房共用海关集装箱）
	国产优质
	项
	0
	

	3
	水油污处理系统
	定制
	国产优质
	项
	1
	

	4
	应急物资
	定制
	国产优质
	项
	0
	

	5
	办公备勤室配套
	办公桌椅、文件柜、休息用品、打印机等设施
	国产优质
	项
	1
	

	6
	海事业务专线
	运营商专线至海事机关
	国产优质
	年
	2
	

	7
	标识、标牌
	监管场所海事标识、标牌
	国产优质
	项
	1
	

	边检配套设施

	序号
	设备名称
	技术参数
	建议品牌
	单位
	数量
	备注

	一、查验设施设备
	
	
	

	1、监护岗亭
	
	
	

	1
	固定岗亭
	岗亭尺寸3500*3500*3000mm，中国边检外观文字图案设计，10#槽钢底板，1.5mm热浸锌板材，铝合金门窗，PVC吊顶和花纹钢板地面，内置空调。
	国产优质
	个
	1
	

	2
	移动岗亭
	岗亭尺寸2800*2800*3000mm，中国边检外观文字图案设计，10#槽钢底板，1.5mm热浸锌板材，铝合金门窗，PVC吊顶和花纹钢板地面，方便叉车搬运。
	国产优质
	个
	1
	

	2、精准管控系统
	
	
	

	1
	非防爆型边检智能哨兵
	客流统计：摄像头：1.7mm双摄广角摄像头；
视场角：水平：103°，垂直：76°；
补光灯：支持红外补光，补光距离6m；
计数准确率：≥98%；
适应高度范围：2.5m-4.5m。
人脸识别：
操作系统：Android 8.1操作系统；
摄像头：4mm广角双摄，适应身高范围1.2-1.9m；
编码压缩：H.264编码；
显示屏：8英寸LCD触控屏，分辨率800×1280；
LED补光灯：内置白光补光灯，红绿状态灯；
本地存储：128GB。
人脸算法：
1:N人脸比对：支持，内置5万张人脸；
1:1人证比对：支持；
比对速度：1：N≤0.5s/人，1:1≤1s/人；
比对准确率：≥99.5%；
人脸识别距离：0.3-2m；
活体检测：支持；
人脸曝光：支持。
证件识别：
身份证阅读器：可识别二代身份证、港澳台居住证等信息；
OCR阅读器：可识别国际护照、船员证件等信息；
二维码阅读器：可识别登轮证、临时出入境证的二维码信息。
全景摄像机：
分辨率：1920*1080；
镜头参数：2.1mm定焦，F1.6；
最低照度：0.0002Lux（@F1.6，AGC ON）；
视频编码：H.265/H.264/MJPEG编码；
本地存储：128GB。
电池参数：
内置电池容量：9V-12.6V/10Ah；
外置电池容量：18V-25.2V/60Ah
网络参数：
4G无线：全网通全制式；
以太网：10/100M自适应；
对接协议：执行GB/T 28181-2016、GA/T1400.4-2017、GB 35114-2017标准。
其他功能：
一键报警：内置SOS一键报警按钮；
报警警灯：支持红蓝双色警灯，报警时自动触发；
声音采集/播报：内置MIC，内置扬声器。
设备接口：
供电接口：1×DC12V航空插座；
网络接口：1×RJ45网口；
其他接口：1×sim卡插卡槽；
地理定位：1×北斗&GPS双制式定位
其他说明：
电源：DC12V±15%；
功耗：≤75W；
工作温度：-40℃~+60℃；
工作湿度：0%~95%（在不凝结水滴状态下）；
防护等级：IP66；
随机配件：磁吸支架、防坠绳、安装指南等。
	国产优质
	台
	2
	

	3、标志标牌
	
	
	

	1
	中国移民公告牌
	2.4*1.6米，加厚铝板折边材质，户外高清反光膜装裱印刷，镀锌圆管立地安装并进行防风加固支撑。
	国产优质
	块
	1
	

	2
	管理公告牌
	2.4*1.6米，3M反光膜，加厚铝板折边材质，户外高清反光膜装裱印刷，镀锌圆管立地安装并进行防风加固支撑。
	国产优质
	块
	1
	

	3
	中国移民提示牌
	2*0.5米，通道提示牌等，加厚铝板折边材质，户外高清反光膜装裱印刷，镀锌圆管立地安装并进行防风加固支撑。
	国产优质
	块
	3
	

	4
	中国移民宣传栏
	2.4*1.2米，镀锌立杆+不锈钢箱体，户外高清反光膜装裱印刷。
	国产优质
	块
	1
	

	二、执勤装备
	
	
	

	1
	高频手持台
	2.4英寸高清彩色大屏；
整机重量310g（含天线和电池）,体积小，容量大，质量轻，高功率下工作时长达24小时；
频率范围：UHF1:400~470MHz，UHF3:350~400MHz；VHF:136~174MHz；
信道容量：1024；
区域信道数：256；
灵敏度：0.18uV(12dB SINAD)，0.16μV(典型值)(12dBSINAD)，数字:0.18μV/BER5%；
输出功率：UHF:1W/4W   VHF:1W/5W
	国产优质
	台
	5
	

	2
	移动警务终端
	具有指纹安全开机、解锁功能；
定制专用警务桌面和应用APP，包含一键联网功能，包含核查、翻译、统计等全功能业务系统；
不低于麒麟990处理器，内存：12GB，ROM：512G，显示屏：6.82英寸，FHD+ 2720 × 1260像素，10点触控TFT，网络：4G全网通,支持电信、移动、联通，加密APN通讯。
	国产优质
	台
	5
	

	3
	融合视讯终端
	预安装兼容适配指挥中心语音网关的协议，通过专用BBPX通讯链路进行多媒体可视化通讯；
20条SIP线路、高清语音、支持视频来电、以太网供电、7英寸1024X600彩色触摸屏；
协议：SIP2.0 over UDP/TCP/TLS、RTP/RTCP/SRTP、STUN、DHCP、LLDP、CDP、PPPOE、802.1x；
视频解码:H.264、视频通话分辨率:CIF/VGA/4CIF /720P/1080P。
	国产优质
	台
	2
	

	4
	执法记录仪
	专为公安执法部门开发4G执法记录仪。8核64位处理器,Android9.0,2GB运行内存，标配32GB存储，可选64GB、128GB、256GB；
2.4英寸电容触摸屏，超长续航：单块电池连续录像时间≥13小时，实时视频传输≥7小时；
4G指挥调度：依托现场高清视频和实时定位，实现可视化实时指挥调度；
应用可扩展：采用深度定制安卓系统，支持 SDK二次开发，实现第三方应用扩展；
人脸识别：支持离线/在线方式人脸识别，识别距离最远可达4m；
车牌识别：支持离线/在线方式车牌识别，支持多种车牌识别，识别距离最远可达10m。
国标支持：支持 GB/T 28181-2016、GA/T 1400 协议；
高性能视频压缩：支持 H.265，与 H.264相比节约近50%容量；
一键实时报警：支持SOS一键报警功能，保障执法人员安全；
刷脸用机：支持通过人脸识别，进行设备使用人动态绑定；
语音控制：支持通过语音方式操作执法记录仪；
录后即传：支持录像结束后自动通过 4G 或 WIFI 网络回传本地录像文件；集群对讲：可实现双向视频对讲和群组对讲。
	国产优质
	台
	5
	

	5
	执勤腰带
	组成：腰带钎子，带体，斜挂带，手铐套，对讲机套，强光手电套，警用工作包，警用水壶套，警棍套，手机套，催泪喷射器套(除枪套外，其他可单独拆卸）。
	国产优质
	条
	5
	

	6
	催泪喷射器
	成分：强烈的辛辣素－CS混合刺激剂；
尺寸：35mm*150mm；
喷射距离：大于3m；
喷射时间：大于4s ；
喷射速度：大于8.5g/s；
有效期：3年；质量：110g。
	国产优质
	只
	5
	

	7
	伸缩警棍
	质量：≤350g；
尺寸：收缩长度200mm±5mm；
伸展长度：530mm；    
材质：不锈钢。
	国产优质
	根
	5
	

	8
	手铐
	采用65mm高碳冷轧钢板。
整体折弯，压铸成型。扇齿采用精铸工艺，外表美观。
重量≤400g，抗拉程度高于部标。
锁芯加盖防拔罩，显著增强防拔系数。
	国产优质
	副
	5
	

	9
	强光手电
	外形尺寸:Φ26×150(mm)；
电池容量:2200毫安；
灯泡寿命:10万小时；
亮度:100流明；
持续高亮照明:5小时 ；
电池寿命:重复充电1000次。
	国产优质
	只
	5
	

	10
	警用急救包
	单警标准型采用移膜皮革制成。包内装有：硝酸甘油片，云南白药创口贴，胶止血带，无菌纱布片，带垫救急绷带，口对口呼吸膜，酒精消毒片，抗菌湿纸巾，小剪刀，别针。
	国产优质
	套
	5
	

	11
	防割手套
	适用于执勤人员同歹徒在格斗擒拿中防卫各种利器的切割。
材质：防弹氨纶+进口钢丝，达V级防护。
	国产优质
	副
	5
	

	12
	警用水壶
	高度：20CM ； 直径：7CM ； 材质：不锈钢； 颜色：藏兰色
	国产优质
	只
	5
	

	13
	警绳
	长度5m材质：采用多股尼龙线编织而成，抗拉力强。
	国产优质
	根
	5
	

	14
	防刺服
	防刺服由防刺层，缓冲层及外套组成，采用粘扣搭接，可根据穿着者身体的大小灵活调节。
防刺力≥24J，防斜刺性能强。
防护面积≥0.3㎡，，提供100万产品责任保险。
防刺层由高强度合金钢板模压成型，叠铆而成，穿着灵活。
	国产优质
	套
	5
	

	15
	防暴头盔
	盔体材质：PC面罩；材质：透明PC  ；颜色：黑色 ；质量：≤1.5Kg
	国产优质
	个
	5
	

	16
	橡胶警棍
	材质：橡胶    ；长度:490mm ；直径35mm ；重量490g
	国产优质
	根
	5
	

	17
	防暴盾牌
	透明PC材料高温成型  ；尺寸：90*50cm  ；厚度：3.0-3.5mm  ；透光率：≥70%   ；质量：≤2.5kg
	国产优质
	个
	5
	

	18
	防爆钢叉
	材质：加厚不锈钢型材；
钢管直径：下壁管35mm上壁管27mm；
叉口直径：485mm；
伸缩长度：2.06m；
收缩长度：1.31m；
重量：1.05kg
	国产优质
	把
	5
	

	19
	救生衣
	抗拉破断强度：包布≥800N/块；
缚带≥1750N/根；
缝线≥32N/根，逆向反光带，橙红色
	国产优质
	件
	5
	

	20
	安全绳
	1.材质：高强丙纶长丝线
2.绳索直径8mm±2mm
3.绳索长度30m±2m
	国产优质
	根
	5
	

	21
	警用器材柜
	采用1.5mm厚钢板焊接而成，尺寸按存放物品订制
	国产优质
	节
	2
	

	三、基建
	
	
	

	1
	警务办公室装修
	业务用房硬装工程、管网配电、强弱电综合布线、地面吊顶、家电家具、水暖设施、电视机、强弱电插座。包括各类强弱电插座，机房防静电地板、配电箱。
	国产优质
	项
	1
	

	2
	边检数字电路专线
	1000M运营商SDN数字电路专线至边检机关 。
	国产优质
	年
	2
	

	3
	活动围档
	海堤路、码头作业平台以及梯口管控行人通行路线设置活动式围栏。
	国产优质
	批
	1
	


注：

1.投标时需提供本项目核心设备厂家（监控设备厂家、UPS设备厂家、机房环控设备厂家，安全网关设备厂家）针对本项目出具的两年原厂质保函加盖原厂公章，不能提供的视为虚假应标。

2.标星号参数为系统主要参数不接受负偏离，响应供应商中标后签订合同前需提供厂家的技术证明文件，并加盖原厂公章。不能提供的视为虚假应标。

3.供应商可选用采购人推荐品牌，也可选用不低于采购人推荐品牌档次的产品，经三分之二评委认定供应商所报品牌档次低于采购人推荐品牌档次的作无效投标处理。
4、施工要求

本项目中，所有供货设备的安装调试工作由投标人负责完成。

1、为了保证工程质量，投标人应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过招标人同意。投标人必须选派具备相应资质的技术人员及相关施工人员，负责实施供货设备的安装、调整、调试、测试、性能的考核、操作及其它问题，并对施工过程中所有安全问题自行承担责任。

2、投标文件中必须提供详细的项目进度计划，包括但不限于：设备到货、设备配置及调试、前端设备安装、后端设备安装、系统配置及联调、系统功能测试、系统试运行、系统验收等。

3、投标人应严格按照设备的安装说明及现场安全管理要求实施施工，并提供正确的技术服务，如果由于投标人人员的错误行为造成设备和材料的损坏，投标人要负责修理或更换。

4、系统各端子和引线应以颜色、规格、标示、编号等方法加以标记，以便安装时查找和长期维护。标记、标牌、标示必须是机打且耐久易读，标牌应不易取下且不卷曲。

5、培训要求

中标人应根据招标人要求提供切实可行的培训方案，帮助招标人尽快掌握相关技术。

1、设备验收后，中标派有经验的工程师对用户的技术人员在招标人现场进行培训，费用由投标人负责。

2、对技术人员的培训内容包括：系统的组成、组网方式、设备使用维护、系统的使用维护、一般故障排除。

3、投标人的培训人员必须做好培训教材，保证培训效果。

6、验收要求

1、所有设备在约定时间内全部到货，所有设备型号与合同一致，所有设备技术参数不低于合同要求。以上条件达到后招标人需确认并签收设备到货单。

2、如若投标人所提供的系统实际技术规格与其报价文件不一致，达不到招标文件和技术规格书要求，招标人有权要求投标人折价、修补、局部更换直至退货。

3、招标人认为所提供的设备完全符合招标文件和合同要求，招标人已收到合同规定的所有供货项目及文件资料，投标人已完成技术培训工作。以上条件达到后招标人方可在验收报告中签字。

4、为保证项目顺利实施，项目实施过程最少应包括以下几个阶段：项目准备（制定实施计划等）、项目实施、系统调试、系统试运行、系统正式运行、项目交付和系统维护。每个阶段任务完成以后，提交相关文档，由招标人签字确认。

7、售后服务

除特别说明外，投标人必须承诺提供贰年的免费质保服务。

1、服务时间承诺：针对故障报修响应，响应时间标准：接到故障报修电话后，30分钟内响应，一般故障4小时内解决，重大故障根据实际情况尽快修复（非人为损坏修复不超过12小时）。

2、必须提供不少于每月一次的系统巡检维护和每个季度一次的系统集成维护，及时发现设备系统隐患，做到防患于未然；

3、整个维保项目须指定专人或专门小组负责应对招标人的技术咨询和服务，实现7*24小时电话技术支持咨询服务，确保招标人能及时找到维保项目的指定专人或小组；

4、每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档，及时提供招标人有关系统运行的状态报告和运行建议；并针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

5、定期与招标人交流在系统使用、及系统维护方面的经验，指导客户正确使用和维护系统；
第四部分  开标和评标
一、采购人组织开标。
现场模式：投标人授权人须持有效身份证参加开标会。
二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。
由采购人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人，应现场告知原因。评委会对合格投标人的投标文件进行评审。
（一）评审内容
1、要求的保证金是否已提供；
2、投标资格是否符合；
3、投标文件是否完整；
4、投标文件是否恰当地签署；
5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；
6、是否有计算错误。
（二）相应的规定
1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；
2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；
3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；
4、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
三、陈述、演示、答疑、澄清
如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
四、出现下列情形之一的，作无效投标处理;
1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
2、未按照招标文件规定要求签署、签章的；
4、不具备招标文件中规定的资格要求的；
5、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的
7、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
五、出现下列情形之一的，作废标处理
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
2、出现影响采购公正的违法违规行为的；
3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。
六、变更为其他方式采购的情形
投标截止时间出现：参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，招标人报告大数据发展集团，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对投标人资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的投标人，根据自愿原则，参加其他方式采购。
七、评标方法
采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人评审投标人资格性、符合性，对合格的投标人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。
（一）采购人代表对投标人资格性、符合性审查。
投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

 (二)商务技术分：70 分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	产品技术参数要求
	1、标★项参数为本项目核心参数需求，有一条不满足扣1分，本项共计30分，扣完为止。

标★项参数需制作无偏离表并加盖厂家公章作为证明文件，不能提交视为不满足参数要求；
	30（分）

	2
	综合能力
	投标单位具有质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001），电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的，有一个得1分，本项最高得3分，提供证书复印件加盖公章，没有不得分；

2、投标人自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目的，每有一个得 3 分，本项最高得 9分。 （提供合同证明复印件加盖公章，未提供或提供不全的不得分。）
	12（分）

	3
	项目整体实施方案
	总体实施方案包含合理的项目建设方案、明确的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、安全文明施工措施、文档管理措施、保障方案等。评委横向比较，综合评分。

项目建设方案应包括但不限于项目整体组织机构、施工组织管理、人员实施团队安排等，本项最高分2分，不提供不得分。

进度控制应包括但不限于施工安排计划、进度保障措施、进度管控办法等，本项最高分4分，不提供不得分。

风险管理控制应包括但不限于项目风险管控原则、风险管控制度、风险评估等，本项最高得2分，不提供不得分。

质量保障措施应包括但不限于质量目标、质量体系、质量控制要点以及质量保证措施，本项最高分2分，不提供不得分。

信息安全管理措施应包括但不限于设备管理措施、人员管理措施、项目涉密保密制度等，本项最高分2分，不提供不得分。

安全文明施工措施应包括但不限于对现场安全文明施工、安全生产责任、安全生产目标等措施方案，本项最高2分，不提供不得分。

文档管理措施应包括但不限于项目文档管理原则及管理措施方案，本项最高2分，不提供不得分。

项目保障方案应包括但不限于相关保障人员团队、保障机制等，本项最高分4分，不提供不得分。
	20（分）

	4
	售后服务及培训
	由评委根据投标人提供的售后服务方案、服务体系、服务范围等内容以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障，对各投标人横向对比打分，综合评价优的得6~8分，综合评价一般的得3~5分，综合评价较差的得1~2分。
	8（分）


（三）价格分：30分

	评分
因素
	评审标准
	分值

	1
	价格

	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%
	30（分）


八、中标人的确定
评委对中标供应商报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标资格，以此类推确定中标供应商。
评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的投标人为中标供应商。如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。评委会写出评标报告。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。
九、其他注意事项
1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
2、评委会不得向投标人解释落标原因。
3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。
4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。
十、中标通知
中标结果在南通电子口岸网站公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。
第五部分  合同签订与验收付款
一、中标供应商和采购人在接到《中标通知书》后7日内签订合同。纸质合同一式二份，采购人、中标投标人各一份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合中标投标人履约，中标投标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与投标人串通或要求投标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求投标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。
付款要求：见本文件“第三部分 项目需求说明”。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

注释：本合同条款在实际签订时可结合项目情况进行补充及调整，最终以双方共同商定的合同为准。

合同模板：

合同编号：

****项目施工合同
甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定       进行的招标（招标编号：  ）的招标结果、招标文件、投标文件及相关文件的内容， 就本次（      以下简称“本项目”），甲乙双方本着诚实信用的原则签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容

1.1 合同内容

1）海关信息化系统：

海关视频监控系统、海关办公基础网络系统、海关无线覆盖系统、 海关门禁系统、海关专业机房系统、海关机房环境监控系统、海关配 套设施；

2）海事信息化系统

海事视频监控系统、海事门禁系统、海事办公基础网络系统、海 事专业机房系统、海事配套设施；

3）边检信息化系统

边检视频监控系统、海事办公基础网络系统、海事专业机房系统、 边检配套设施；

4）联检部门专线网络布设；

5）联检部门后方办公用房和值班宿舍的硬装和软装设计、材料 采购、设备设施采购与相应的安装工作， 以保证各级政府部门验收通 过。

1.2 交付期限

从合同签订之日起30日历天内完成， 包括安装和调试。

1.3 验收标准

通过省市和国家口岸联检部门的验收。

二、下列文件为本合同不可分割的组成部分，如果合同文件存在歧义 或不一致的，则根据如下优先次序解释：

2.1 本合同书；

2.2 乙方成的投标文件；

2.3 招标文件；

2.4 乙方在谈判过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格与费用支付

3.1 合同总金额（含税）：（大写）****万元整，人民币(￥****）。

本合同不含税价格为 **** 元人民币（大写：****），增值税税额为 **** 元人民币（大写：****），税率为：【13】%，价税合计为 **** 元人民币（大写：****）。

上述价款包括所投设备及其备品、备件、专用工具费用、税费及 包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调 试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生 的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含 的所有风险、责任、行政审批、安全评估等费用等各项应有费用。

3.2 支付条件及支付比例

甲方应当按照以下方式向乙方支付服务费用：

（一）在本合同生效后 30 个日历日内，甲方接收到乙方开具的 对应额度增值税专用发票后，甲方支付给乙方合同总价 15％的款项， 即 （大写）****元整，人民币(￥****）；

（二）合同所有设备在约定时间内全部到货， 所有设备型号与合 同一致，所有设备技术参数不低于合同要求。以上条件达到后甲方需

确认并签收设备到货单，甲方接收到乙方开具的对应额度增值税专用 发票 30 个日历日内， 甲方支付给乙方合同总价 20％的款项， 即（大 写）****，人民币(￥****）；

（三）乙方配合甲方本项目通过市级口岸单位验收后， 在甲方接 收到乙方开具的对应额度增值税专用发票 30 个日历日内， 甲方支付 给乙方合同总价 20％的款项，即 （大写）****，人民币(￥****）；

（四）乙方配合甲方本项目通过省级口岸单位验收，并完成对联 检部门和甲方培训后，在甲方接收到乙方开具的对应额度增值税专用 发票 30 个日历日内， 甲方支付给乙方合同总价 20％的款项，即（大 写）****，人民币(￥****）；

（五）乙方配合甲方按照政府要求通过国家口岸单位完成口岸验 收后，在甲方接收到乙方开具的对应额度增值税专用发票 30 个日历 日内，甲方支付给乙方合同总价 15％的款项，即 （大写）****，人民币(￥****）；

（六）乙方配合甲方本项目通过国家口岸单位验收后满一年，在 甲方接收到乙方开具的对应额度增值税专用发票 30 个日历日内，甲 方支付给乙方合同总价 5％的款项， 即（大写）****，人民币(￥****）；

（七）乙方配合甲方本项目通过国家口岸单位验收后满两年， 在 甲方接收到乙方开具的对应额度增值税专用发票 30 个日历日内， 甲

方支付给乙方合同总价 5％的款项， 即（大写）****，人民币(￥****）；

（八）甲方每次向乙方支付款项前， 乙方均应先向甲方提供相应 等额合格的工程款（13%增值税）发票及付款申请书，否则甲方有权 延迟付款时间而无需承担任何责任， 且乙方不得以此为由拖延履行合 同义务；

（九）工程进度款支付：（1）支付方式：银行转账或者承兑汇 票的方式向乙方支付合同进度款。（2）因乙方原因导致乙方不能按 时收取工程款，乙方应对此承担全部责任，不得因资金理由导致工期 延误、质量下降等情况发生。

3.3 支付方式：银行转账或承兑汇票。
3.4 双方指定账号
乙方指定的银行账号：

户    名：

开户银行：

账    号：

 3.5 发票的种类及税率：

由乙方开具税率（13%）的增值税专用发票（或者增值税普通发 票），若乙方提供的发票出现税务问题时， 乙方应承担民事赔偿责任， 包括给甲方造成的税款滞纳金、罚款等行政损失。

3.6 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承 担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承 担。

四、售后服务

4.1 除特别说明外， 乙方承诺国家口岸验收通过后提供贰年的免费质 保服务。

4.1.1 服务时间承诺： 针对故障报修响应， 响应时间标准：接到 故障报修电话后，30 分钟内响应， 一般故障 4 小时内解决，重大故  障根据实际情况尽快修复（非人为损坏修复不超过 12 小时）。

4.1.2 必须提供不少于每月一次的系统巡检维护和每个季度一 次的系统集成维护，及时发现设备系统隐患，做到防患于未然。

4.1.3 整个维保项目须指定专人或专门小组负责应对用户的技术 咨询和服务，实现 7*24 小时电话技术支持咨询服务，确保用户方能 及时找到维保项目的指定专人或小组。

4.1.4 每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面 文档，及时提供用户方有关系统运行的状态报告和运行建议；并针对 设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

4.1.5 定期与甲方交流在系统使用、及系统维护方面的经验，指 导甲方正确使用和维护系统。

4.2 培训要求：

乙方应根据甲方要求提供切实可行的培训方案，帮助甲方尽快掌 握相关技术。

4.2.1 设备验收后，乙方派有经验的工程师对用户的技术人员在 甲方现场进行培训，培训费用所涉及到的所有费用由乙方负责。

4.2.2 对技术人员的培训内容包括： 系统的组成、组网方式、设 备使用维护、系统的使用维护、 一般故障排除。

4.2.3 乙方的培训人员必须做好培训教材，保证培训效果。

五、质量与验收

5.1 所有设备在约定时间内全部到货，所有设备型号与合同一致， 所有设备技术参数不低于合同要求。

5.2 如若乙方所提供的系统实际技术规格与其报价文件不一致， 达不到招标文件要求，甲方有权要求投标人折价、修补、局部更换直 至退货。

5.3 甲方在3日内对乙方提供的设备按照清单要求的标准进行  验收，如果设备不合格的，乙方应在收到甲方反馈之日起3日内进行 处理，如甲方在3日内对乙方提供的设备未提出任何异议的，即使甲 方没有签订验收单也视为甲方对乙方提供的设备验收合格。

5.4 甲方认为所提供的设备完全符合招标文件和合同要求，甲方 已收到合同规定的所有供货项目及文件资料，乙方已完成技术培训工 作，以上条件全部满足后，即表明设备经甲方验收通过。

六、不可抗力

6.1 合同一方因不可抗力不能履行本合同的， 根据不可抗力的影 响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的， 不能免除责任。

6.2 合同一方因不可抗力不能履行本合同的， 应当自不可抗力发 生之日起 3 日内及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失， 并应 当在不可抗力事由消除之日起 15 日内提供书面证明。

6.3 不可抗力事由消除后， 合同继续履行等相关事宜， 由甲乙双 方协商解决。

七、合同的解除和转让

7.1 甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

7.2 有下列情形之一，合同一方可以解除本合同：

7.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的， 任何一方有权解除本 合同；

7.2.2 因合同一方违约导致本合同目的无法实现的， 另一方有权 解除本合同；

7.2.3 因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权 解除本合同。

7.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后 30 日内书面通知对方解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

7.4 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分和全部转让给 任何第三方。

7.5 甲方应按照本合同约定的时间向乙方按时支付进度款项， 每 逾期一天，则应向乙方支付逾期金额的千分之五/每天作为违约金； 由于乙方原因未应按照本合同约定的时间向甲方交付成果，每逾期一 天，则应减收合同金额的千分之一/每天。

八、争议解决办法

甲乙双方因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议的，应友 好协商解决。协商不成的， 任何一方均有权向原告所在地人民法院提 起诉讼。因违约方追究守约方责任但不成立，导致守约方为处理此纠 纷产生的费用由违约方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、 鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。如违约方被认定为违约的，守 约方为处理此纠纷产生的费用由违约方承担，该费用包括但不限于诉 讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

九、大事项的通知

在本合同实施过程中，双方一切联系均以书面通知为准，特殊情 况可先口头通知并即时签署书面文件。双方所确认的负责人、联系方 式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的， 应当于变更之日起 3 日内书面通知另一方，未通知的自行承担由此引 起的送达不能等一切不利后果。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后生效。

十一、附则

11.1 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，肆份合同具 有同等法律效力。

11.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响 应文件和招标文件为本合同的附件， 与合同具有同等法律效力。

11.4 未尽事宜

本合同未尽事宜， 按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国招标投标法》及其他有关的法律法规的规定执行。

十二、附件

***项目投标清单

	甲方：
	乙方：

	（公章或合同专用章）
	（公章或合同专用章）

	法定代表人（授权代表）：
	法定代表人（授权代表）：

	签约日期：
合同签订地：江苏.南通
	


第六部分  质疑提出和处理
一、质疑的提出
1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。
2、下载招标文件的投标人应根据第二章“投标须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行招标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在招标过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。
3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被授权人送达采购单位和采购代理机构。
2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
2、质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良投标人名单。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良投标人名单。
6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。
7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。
六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。
七、质疑投标人对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。
第七部分  响应文件组成
响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。
一、资格审查证明材料（一正两副；单独密封并牢固装订）：
1、关于资格的声明函；
2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；
3、法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；
4、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

5、上一年度的财务报告（成立不满一年不需提供）；
6、近一年内依法缴纳税收和社会统筹保险的相关证明材料；
7、提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖投标人公章，必须提供）；
8、提供“具备履行本采购所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺。

9、其它在投标文件中需要提交的材料

二、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：
1、开标一览表；

2、分项报价表。
三、商务技术响应文件（不能出现报价；一正两副，单独密封并牢固装订）：
1、供应商情况一览表；
2、商务部分正负偏离表
3、技术部分正负偏离表
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表或“完全响应”列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
4、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；
5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
第八部分 投标响应文件格式

投标响应文件格式
资格声明函
资格声明函
致：【南通电子口岸有限公司】：
          （供应商名称）（以下称“我方”）已仔细研究了     （采购项目名称）公开招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照公开招标文件要求递交符合要求的全部响应文件。
我方承诺如下内容：
我方的响应文件包含第二章“投标须知”规定的全部内容。
我方承诺在公开招标采购文件规定的有效期内不修改、撤销投标响应文件。我方承诺如果在规定的唱价时间后，在采购有效期内撤回投标响应文件将被贵方没收。
我方在评选过程中根据评选委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标响应文件的组成部分。
我方同意提供贵方可能要求的与采购有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。
我方承诺不向第三方透露与采购相关的所有信息。
如我方中选：
我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
我方承诺按照公开招标采购文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。
我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。
供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人或者其委托代理人：（签字）
电话：
日期：年  月  日
法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
              先生／女士：现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                          
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人【XX [供应商法定代表人姓名]】系 【XX公司[供应商名称]】的法定代表人，现委托【XX [委托代理人姓名]】为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理【XX项目[采购项目名称]】【签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜】，其法律后果由我方承担。 
被委托授权人无转委权。特此委托。
附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)
供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
身份证号码：
日期：年  月  日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南通电子口岸有限公司：
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力（自行填写）：
主要设备有：
 

主要专业技术能力有：                        。
声明人（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：   年  月    日

5.无重大违法记录声明函
无重大违法记录声明函
南通电子口岸有限公司：

  我单位               （投标供应商名称）郑重声明：

    参加本采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                       声明人：（公章）

                         年     月    日

6.供应商一般情况表
 供应商一般情况表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号
（请附有关证书的复印件）

	质量管理体系
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：
1.
2.
………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	


投标供应商：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：  
日期：
7.商务偏离表

商务偏离表
项目名称：长风码头开放配套系统集成项目 
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


注：
（1）偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于公开招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。如无偏离，请在表中填写“无偏离”或“完全响应”，即表明供应商接受合同中的所有条款。
供应商：（盖单位公章）
法定代表人或者其委托代理人：（签字）
日期：年  月  日
8.技术偏离表
技术偏离表
项目名称：长风码头开放配套系统集成项目 
	序号
	文件条目号
	公开招标文件的合同条款
	响应文件偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
（1）偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于公开招标采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于公开招标文件要求。如无偏离，请在表中填写“无偏离”或“完全响应”或“空白”，即表明供应商接受合同中的所有条款。
（2）此表所填内容为供应商根据技术标准和要求偏离的所有内容，其他未填内容，均表明供应商满足公开招标文件的要求。
供应商：（盖单位公章）
法定代表人或者其委托代理人：（签字）
日期：  年  月  日

9.承诺书

承诺书
致 南通电子口岸有限公司 ：
我公司现参与项目的采购活动，承诺如下：
我公司承诺可以开具符合甲方要求的增值税专用发票；
我公司承诺具有良好的银行资信和商业信誉；无处于被责令停业；财产被接管，冻结，破产状态。
3、我公司承诺不存在下列情形之一：
被责令停业或破产状态的；
被暂停或取消投标资格的；
财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；
在最近三年内骗取中选情形的；
在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的；
在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的；
4、我公司承诺，不是联合体投标。
5、我公司承诺，所提供货服务（物质）质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的技术规范要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由我公司负全责。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或授权代表（签字）：    
日期：年  月  日     
10.商务技术证明文件

包含但不限于以下内容，本条对格式及相关内容不作具体要求，请供应商结合公开招标文件及评选办法的相关内容自行编写。

11.开标一览表（报价表）（格式）

项目名称：长风码头开放配套系统集成项目 
项目编号：- 
	单位名称 
	 

	投标总报价 
	小写：￥ 元 

	项目负责人 
	 

	授权委托人 
	 

	联系电话 
	 

	供货期（供期或工期） 
	 

	质保期 
	 


填写说明： 

1、 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标； 

2、 开标一览表中报价与投标采购清单报价表中不符时，以开标一览表为准； 

供应商（单位公章）： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

日期：年  月  日 

12、分项报价表

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价(万元)
	金额

（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：投标人必须详细报出采购清单中各项单价。本报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、对接费、运行维护费用、税金、服务平台后期三年维保费用、人工费、保险费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。 

投标报价不得高于预算价。

13、投标保证金
项目名称：长风码头开放配套系统集成项目 
项目编号：- 
保证金退款信息表

	保证金金额
	退款银行名称
	账号

	
	
	


附：投标保证金汇款底单复印件


供应商（单位公章）： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

日期：年  月  日 

注：上述附件除在投标文件中提供外，还须另外将“保证金退款信息表”与“投标人的投标保证金汇款底单复印件”一同密封并单独提交1份，以便能及时退款。

法定代表人身份证正面








法定代表人身份证背面








委托代理人身份证正面











委托代理人身份证背面

















1


